## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 08.902.934/0001-20
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS DATA BASE: AGOS/2018 Localidade: CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB BDI: 20,34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | 8186.22
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAÚDE, 1,50 X 3,00. | m² | 10 | R$ | 380.23 | R$ | 3802.3
1.2 | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUA CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 471.39 | R$ | 9.3 | R$ | 4383.92
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | R$ | 2574.05
2.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTATNTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8m³/111hp), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 56.48 | R$ | 4.68 | R$ | 264.32
2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SAQUE. | m³ | 56.48 | R$ | 31.25 | R$ | 1765
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO MECANIZADA. | m³ | 16.97 | R$ | 32.1 | R$ | 544.73
3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 38861.03
3.1 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.21 | R$ | 266.32 | R$ | 1387.52
3.2 | COMP | 1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCOS CERRÂMICOS FURADOS 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). | m³ | 16.34 | R$ | 371.23 | R$ | 6065.89
3.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 58.44 | R$ | 89.99 | R$ | 5259.01
3.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 153.97 | R$ | 45.63 | R$ | 7025.65
3.5 | COMP | 2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAMETRO 6,3 (1/4) Á 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 967.64 | R$ | 9.42 | R$ | 9115.16
3.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 249.64 | R$ | 10.3 | R$ | 2571.29
3.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 14.91 | R$ | 498.76 | R$ | 7436.51
4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | R$ | 64675.87
4.1 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 16.64 | R$ | 350.2 | R$ | 5827.32
4.2 | SINAPI | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 123.6 | R$ | 69.04 | R$ | 8533.34
4.3 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 142.96 | R$ | 87.36 | R$ | 12488.98
4.4 | COMP | 2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAMETRO 6,3 (1/4) Á 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1217.27 | R$ | 9.42 | R$ | 11466.68
4.5 | COMP | 3 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAMETRO 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE/ (C/PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 341.09 | R$ | 9.37 | R$ | 3196.01
4.6 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | m² | 273.2 | R$ | 68.57 | R$ | 18733.32
4.7 | SINAPI | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | m² | 11.87 | R$ | 75.32 | R$ | 894.04
4.8 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 13.2 | R$ | 24.08 | R$ | 317.85
4.9 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 41.28 | R$ | 31.02 | R$ | 1280.5
4.10 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 24.75 | R$ | 18.32 | R$ | 453.42
4.11 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6.54 | R$ | 18.32 | R$ | 119.81
4.12 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 13.2 | R$ | 21.32 | R$ | 281.42
4.13 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 41.28 | R$ | 26.24 | R$ | 1083.18
5 |  |  | ALVENARIA DE VEDÇÃO |  |  |  |  | R$ | 40357.41
5.1 | SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 714.67 | R$ | 56.47 | R$ | 40357.41
6 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | R$ | 29299.47
6.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015. | m² | 217.29 | R$ | 17.74 | R$ | 3854.72
6.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 217.29 | R$ | 47.13 | R$ | 10240.87
6.3 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | m | 11.5 | R$ | 60.55 | R$ | 696.32
6.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 44.76 | R$ | 60.49 | R$ | 2707.53
6.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 99.8 | R$ | 31.18 | R$ | 3111.76
6.6 | COMP | 4 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA. | m² | 40.79 | R$ | 213 | R$ | 8688.27
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 5160.23
7.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 432.81 | R$ | 9.59 | R$ | 4150.64
7.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 11.9 | R$ | 84.84 | R$ | 1009.59
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 16822.44
8.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 278.7 | R$ | 28.62 | R$ | 7976.39
8.2 | COMP | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40 X 40CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 278.7 | R$ | 31.19 | R$ | 8692.65
8.3 | SINAPI | 74111/001 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 4.65 | R$ | 32.99 | R$ | 153.4
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | R$ | 83551
9.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | R$ | 59900.93
9.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1030.41 | R$ | 2.84 | R$ | 2926.36
9.1.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 34.06 | R$ | 23.59 | R$ | 803.47
9.1.3 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 996.35 | R$ | 20.17 | R$ | 20096.37
9.1.4 | COMP | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS A DE DIMENSÕES 40 X 40CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 535.94 | R$ | 53.38 | R$ | 28608.47
9.2 |  |  | TETO
9.2.1 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 264.48 | R$ | 4.64 | R$ | 1227.18
9.2.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 264.48 | R$ | 23.59 | R$ | 6239.08
9.3 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | R$ | 23650.07
9.3.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 330.94 | R$ | 4.58 | R$ | 1515.7
9.3.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 219.62 | R$ | 24.86 | R$ | 5459.75
9.3.3 | SINAPI | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 111.32 | R$ | 149.79 | R$ | 16674.62
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ | 34029.09
10.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | R$ | 30218.69
PAREDE
10.1.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1029.81 | R$ | 10.13 | R$ | 10431.97
10.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1029.81 | R$ | 11.82 | R$ | 12172.35
TETO
10.1.3 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264.48 | R$ | 18.41 | R$ | 4869.07
10.1.4 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264.48 | R$ | 10.38 | R$ | 2745.3
10.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | R$ | 3810.4
10.2.1 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 219.62 | R$ | 17.35 | R$ | 3810.4
11 |  |  | GESSO |  |  |  |  | R$ | 377.11
10.4.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 14.22 | R$ | 26.52 | R$ | 377.11
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ | 62105.2
MADEIRA
12.1 | COMP | 7 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X245CM, ESPESSURA DE 3,5 CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 16 | R$ | 401.12 | R$ | 6417.92
12.2 | COMP | 8 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X260CM, ESPESSURA DE 3,5 CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 2 | R$ | 408.49 | R$ | 816.98
12.3 | COMP | 9 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 75X245CM, ESPESSURA DE 3,5 CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 3 | R$ | 357.5 | R$ | 1072.5
12.4 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | Und | 21 | R$ | 72.02 | R$ | 1512.42
METAIS
12.5 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 45.76 | R$ | 598.86 | R$ | 27403.83
12.6 | COMP | 10 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, BATENTE/ REQUADRO DE 3 A 14CM, COM VIDRO, SEM GUANIÇÃO/ALIZAR | m² | 6.96 | R$ | 460.48 | R$ | 3204.94
12.7 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 22.25 | R$ | 255.83 | R$ | 5692.21
12.8 | SINAPI | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 22.25 | R$ | 8.41 | R$ | 187.12
12.9 | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 22.25 | R$ | 21.62 | R$ | 481.04
VIDRO
12.10 | SINAPI | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | Und | 5 | R$ | 2162.23 | R$ | 10811.15
12.11 | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 14.78 | R$ | 304.81 | R$ | 4505.09
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ | 34597.67
13.1 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 52 | R$ | 7.34 | R$ | 381.68
13.2 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 963.75 | R$ | 2.78 | R$ | 2679.22
13.3 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1818.1 | R$ | 3.74 | R$ | 6799.69
13.4 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 227 | R$ | 17.02 | R$ | 3863.54
13.5 | COMP | 11 | CAIXA DE PASSAGEM E ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIAMETRO INT. = 0,50 X 0,50 X 0,80M. | Und | 4 | R$ | 277.96 | R$ | 1111.84
13.6 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 4 | R$ | 21.62 | R$ | 86.48
13.7 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 14 | R$ | 17.5 | R$ | 245
13.8 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 12 | R$ | 27.65 | R$ | 331.8
13.9 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 2 | R$ | 30.97 | R$ | 61.94
13.10 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 26 | R$ | 18.5 | R$ | 481
13.11 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 26 | R$ | 20.82 | R$ | 541.32
13.12 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 12 | R$ | 29.65 | R$ | 355.8
13.13 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 16 | R$ | 28.35 | R$ | 453.6
13.14 | SINAPI | 7430/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 28 | R$ | 15.37 | R$ | 430.36
13.15 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 6 | R$ | 73.3 | R$ | 439.8
13.16 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 2 | R$ | 136.75 | R$ | 273.5
13.17 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 45.4 | R$ | 12.48 | R$ | 566.59
13.18 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 623.28 | R$ | 8.01 | R$ | 4992.47
13.19 | SINAPI | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 4 | R$ | 5.05 | R$ | 20.2
13.20 | SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 12 | R$ | 8.32 | R$ | 99.84
13.21 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 700 | R$ | 5.82 | R$ | 4074
13.22 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 4 | R$ | 9.46 | R$ | 37.84
13.23 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und | 40 | R$ | 103.56 | R$ | 4142.4
13.24 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und | 12 | R$ | 26.88 | R$ | 322.56
13.25 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und | 8 | R$ | 109.95 | R$ | 879.6
13.26 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | Und | 1 | R$ | 6.35 | R$ | 6.35
13.27 | SINAPI | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 1 | R$ | 919.25 | R$ | 919.25
14 |  |  | HISTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ | 23737.06
14.1 |  |  | HIFRÁULICAS |  |  |  |  | R$ | 5634.65
14.1.1 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Und | 2 | R$ | 65.67 | R$ | 131.34
14.1.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Und | 10 | R$ | 72.98 | R$ | 729.8
14.1.3 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Und | 2 | R$ | 69.33 | R$ | 138.66
14.1.4 | COMP | 12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | Und | 2 | R$ | 17.13 | R$ | 34.26
14.1.5 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 20 | R$ | 4.78 | R$ | 95.6
14.1.6 | COMP | 13 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 5 | R$ | 5.1 | R$ | 25.5
14.1.7 | COMP | 14 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 2 | R$ | 5.5 | R$ | 11
14.1.8 | COMP | 15 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 1 | R$ | 7.84 | R$ | 7.84
14.1.9 | SINAPI | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | Und | 2 | R$ | 6.43 | R$ | 12.86
2010-01-14 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 19 | R$ | 4.99 | R$ | 94.81
2011-01-14 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 14 | R$ | 5.99 | R$ | 83.86
2012-01-14 | COMP | 16 | JOELHO DE REDUÇÃO DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAMETRO = 25 X 20MM. | Und | 9 | R$ | 7.94 | R$ | 71.46
2013-01-14 | COMP | 17 | JOELHO DE REDUÇÃO DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAMETRO = 32 X 25MM. | Und | 6 | R$ | 8.63 | R$ | 51.78
2014-01-14 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 5 | R$ | 10.07 | R$ | 50.35
2015-01-14 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 10.96 | R$ | 10.96
2016-01-14 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 54.35 | R$ | 5.62 | R$ | 305.44
2017-01-14 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 44.69 | R$ | 6.98 | R$ | 311.93
2018-01-14 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 19.16 | R$ | 11.5 | R$ | 220.34
2019-01-14 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 15.84 | R$ | 11.31 | R$ | 179.15
2020-01-14 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8.57 | R$ | 13.98 | R$ | 119.8
2021-01-14 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 3 | R$ | 6.96 | R$ | 20.88
2022-01-14 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 3 | R$ | 8.34 | R$ | 25.02
2023-01-14 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 11.93 | R$ | 11.93
2024-01-14 | SINAPI | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 9 | R$ | 7.17 | R$ | 64.53
2025-01-14 | SINAPI | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 5 | R$ | 11.8 | R$ | 59
2026-01-14 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 2 | R$ | 14.13 | R$ | 28.26
2027-01-14 | COMP | 18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 1 | R$ | 17.85 | R$ | 17.85
2028-01-14 | SINAPI | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 7 | R$ | 12.47 | R$ | 87.29
2029-01-14 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 5 | R$ | 52.31 | R$ | 261.55
2030-01-14 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 20 | R$ | 7.21 | R$ | 144.2
2031-01-14 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 2 | R$ | 3.8 | R$ | 7.6
2032-01-14 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 10 | R$ | 4.99 | R$ | 49.9
2033-01-14 | COMP | 19 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIAS. | Und | 2 | R$ | 1084.95 | R$ | 2169.9
14.2 |  |  | SANITÁRIO |  |  |  |  | R$ | 18102.41
14.2.1 | COMP | 20 | CAXADE AREIA 60X 60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | Und | 7 | R$ | 151.9 | R$ | 1063.3
14.2.2 | COMP | 21 | CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60X65CM | Und | 7 | R$ | 361.41 | R$ | 2529.87
14.2.3 | COMP | 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO. | Und | 9 | R$ | 137.7 | R$ | 1239.3
14.2.4 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 11 | R$ | 69.33 | R$ | 762.63
14.2.5 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 6 | R$ | 7.53 | R$ | 45.18
14.2.6 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 6.41 | R$ | 6.41
14.2.7 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 22 | R$ | 10.41 | R$ | 229.02
14.2.8 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 21 | R$ | 5.82 | R$ | 122.22
14.2.9 | COMP | 23 | VÁLVULA EM PLASTICO 1.1/4"X1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 20 | R$ | 6.67 | R$ | 133.4
2010-02-14 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 20 | R$ | 7.48 | R$ | 149.6
2011-02-14 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 23 | R$ | 23
2012-02-14 | SINAPI | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 23.55 | R$ | 23.55
2013-02-14 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 7 | R$ | 17.24 | R$ | 120.68
2014-02-14 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 16 | R$ | 6.17 | R$ | 98.72
2015-02-14 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 16 | R$ | 8.13 | R$ | 130.08
2016-02-14 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 13.89 | R$ | 13.89
2017-02-14 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 11 | R$ | 17.18 | R$ | 188.98
2018-02-14 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 26 | R$ | 7.57 | R$ | 196.82
2019-02-14 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 3 | R$ | 13.06 | R$ | 39.18
2020-02-14 | COMP | 24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM SUBCOLETOR AÉRIO DE ESOTO SANITÁRIO. | Und | 1 | R$ | 27.25 | R$ | 27.25
2021-02-14 | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 3 | R$ | 32.68 | R$ | 98.04
2022-02-14 | COMP | 25 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | Und | 3 | R$ | 21.91 | R$ | 65.73
2023-02-14 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 3 | R$ | 14.73 | R$ | 44.19
2024-02-14 | COMP | 26 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | Und | 1 | R$ | 24 | R$ | 24
2025-02-14 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 18 | R$ | 13.54 | R$ | 243.72
2026-02-14 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 17 | R$ | 6.51 | R$ | 110.67
2027-02-14 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 18 | R$ | 10.83 | R$ | 194.94
2028-02-14 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 54.44 | R$ | 54.44
2029-02-14 | COMP | 27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO = 100 X 50MM. | Und | 2 | R$ | 11.82 | R$ | 23.64
2030-02-14 | COMP | 28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO = 100 X 75MM. | Und | 2 | R$ | 13.12 | R$ | 26.24
2031-02-14 | COMP | 29 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO = 75 X 50MM. | Und | 1 | R$ | 11.53 | R$ | 11.53
2032-02-14 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 0.5 | R$ | 13.44 | R$ | 6.72
2033-02-14 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 63.98 | R$ | 19.88 | R$ | 1271.92
2034-02-14 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 86.22 | R$ | 29.41 | R$ | 2535.73
2035-02-14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 4.39 | R$ | 37.7 | R$ | 165.5
2036-02-14 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 4 | R$ | 13.85 | R$ | 55.4
2037-02-14 | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 22.95 | R$ | 22.95
2038-02-14 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Und | 1 | R$ | 28.38 | R$ | 28.38
2039-02-14 | COMP | 30 | RALO HEMISFÉRICO EM fº fº, TIPO ABACAXI 100 MM | Und | 1 | R$ | 33.42 | R$ | 33.42
2040-02-14 | COMP | 31 | RALO HEMISFÉRICO EM fº fº, TIPO ABACAXI 150 MM | Und | 1 | R$ | 57.31 | R$ | 57.31
2041-02-14 | COMP | 32 | RALO HEMISFÉRICO EM fº fº, TIPO ABACAXI 75 MM | Und | 3 | R$ | 28.98 | R$ | 86.94
2042-02-14 | SINAPI | 72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1 | R$ | 11.14 | R$ | 11.14
2043-02-14 | SINAPI | 72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1 | R$ | 8.12 | R$ | 8.12
2044-02-14 | COMP | 33 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SÓLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAMETRO = 50 MM | Und | 6 | R$ | 7.11 | R$ | 42.66
2045-02-14 | COMP | 34 | TANQUE SEPTICO | Und | 1 | R$ | 3862.3 | R$ | 3862.3
2046-02-14 | COMP | 35 | SUMIDOURO | Und | 1 | R$ | 1873.7 | R$ | 1873.7
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  | R$ | 19467.49
15.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 5 | R$ | 414.97 | R$ | 2074.85
15.2 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 16 | R$ | 155.38 | R$ | 2486.08
15.3 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 1 | R$ | 219.04 | R$ | 219.04
15.4 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 1 | R$ | 116.59 | R$ | 116.59
15.5 | COMP | 37 | TANQUE AÇO INOXIDAVÉL COM ESFREGADOR E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 1 | R$ | 389.04 | R$ | 389.04
15.6 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 18 | R$ | 56.11 | R$ | 1009.98
15.7 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 3 | R$ | 47.34 | R$ | 142.02
15.8 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 2 | R$ | 87.01 | R$ | 174.02
15.9 | COMP | 38 | BARRA DE APOIO PARA SANITARIOS DE DEFICIENTES FISICOS, I=70X70CM. | Und | 10 | R$ | 432.72 | R$ | 4327.2
15.10 | COMP | 39 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELI/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES E=2CM. | m² | 15.38 | R$ | 554.53 | R$ | 8528.67
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | R$ | 938.06
16.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 471.39 | R$ | 1.99 | R$ | 938.06
ÁREA EXTERNA
17 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | R$ | 999.22
17.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m² | 3.08 | R$ | 4.86 | R$ | 14.96
17.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m² | 29.06 | R$ | 33.87 | R$ | 984.26
18 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 724.24
18.1 | COMP | 1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCOS CERRÂMICOS FURADOS 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). | m³ | 1.95 | R$ | 371.41 | R$ | 724.24
19 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 114.6
19.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 11.95 | R$ | 9.59 | R$ | 114.6
20 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 51923.12
| SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 54.59 | R$ | 51.44 | R$ | 2808.1
| SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 270.39 | R$ | 67.25 | R$ | 18183.72
| SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 51.08 | R$ | 62.68 | R$ | 3201.69
| SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m² | 601.48 | R$ | 36.99 | R$ | 22248.74
| COMP | 40 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. | m² | 55.08 | R$ | 79.63 | R$ | 4386.02
| COMP | 41 | RAMPA DE ACESIBILIDADE PARA DEFICIENTES. | Und | 3 | R$ | 364.95 | R$ | 1094.85
21 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | R$ | 358.74
21.1 | SINAPI | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 5.98 | R$ 59,99 |  | R$ | 358.74
22 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | R$ | 485.46
22.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 16.49 | R$ 4,58 |  | R$ | 75.52
22.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 16.49 | R$ 24,86 |  | R$ | 409.94
23 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ | 69.48
23.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 5.98 | R$ 11,62 |  | R$ | 69.48
24 |  |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | R$ | 2168.59
24.1 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 137.34 | R$ 15,79 |  | R$ | 2168.59
VALOR TOTAL REFORMA | [7 empty] | R$ | 521582.85