## BDI
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA PARA ATENDER UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | SINAPI - 01/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26.06% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - BDI SOUSA/PB
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central | [5 empty] | 3%
[6 empty] | Total do Grupo | 3%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos | [5 empty] | 0.97%
[6 empty] | Total do Grupo | 0.97%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | SEGURO + GARANTIA | [5 empty] | 0.8%
[6 empty] | Total do Grupo | 0.8%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.59%
[6 empty] | Total do Grupo | 0.59%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro | [5 empty] | 6.16%
[6 empty] | Total do Grupo | 6.16%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL | [5 empty] | 2.5%
2 | COFINS - FEDERAL | [5 empty] | 3%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL | [5 empty] | 0.65%
4 | CPRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) | [5 empty] | 3.6%
5 | FAZER NEGÓCIO | [5 empty] | 1.5%
[6 empty] | Total do Grupo | 11.25%
(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
[5 empty] | Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  | 26.06%

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA PARA ATENDER UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | SINAPI - 01/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26.06% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | MÉDIA TENSÃO | 100% | 100%
|  | 32749.75 | 32749.75
2 | BAIXA TENSÃO | 100% | 100%
|  | 5677.14 | 5677.14
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 38426.89
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 38426.89

## Sintético (2)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | DAESA | SINAPI - 01/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26.06% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MÉDIA TENSÃO |  | 1 |  | 32749.75 | 32749.75 | 85.23%
1.1 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 213.05 | 268.57 | 537.14 | 1.398% | 426.1
1.2 | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020 | UN | 1 | 12595.6 | 15878.01 | 15878.01 | 41.32% | 12595.6
1.3 | I9066 | SEINFRA | ELO FUSIVEL 2H | UN | 3 | 2.82 | 3.55 | 10.65 | 0.02771% | 8.46
1.4 | 00041203 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1197.45 | 1509.5 | 1509.5 | 3.928% | 1197.45
1.5 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025 | UN | 3 | 28.34 | 35.72 | 107.16 | 0.2789% | 85.02
1.6 | 00037410 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 5 | 62.67 | 79 | 395 | 1.028% | 313.35
1.7 | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 25 | 61.82 | 77.93 | 1948.25 | 5.07% | 1545.5
1.8 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 30 | 1.43 | 1.8 | 54 | 0.1405% | 42.9
1.9 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 5 | 23.99 | 30.24 | 151.2 | 0.3935% | 119.95
1.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 3 | 99.42 | 125.32 | 375.96 | 0.9784% | 298.26
1.11 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 3 | 22.72 | 28.64 | 85.92 | 0.2236% | 68.16
1.12 | 047770 | SBC | PINO ACO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV | UN | 3 | 43.6 | 54.96 | 164.88 | 0.4291% | 130.8
1.13 | I8958 | SEINFRA | ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV | UN | 3 | 2353.53 | 2966.85 | 8900.55 | 23.16% | 7060.59
1.14 | I8077 | SEINFRA | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | UN | 3 | 10.04 | 12.65 | 37.95 | 0.09876% | 30.12
1.15 | I8078 | SEINFRA | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 3 | 11.6 | 14.62 | 43.86 | 0.1141% | 34.8
1.16 | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 5 | 32.16 | 40.54 | 202.7 | 0.5275% | 160.8
1.17 | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 4 | 28.35 | 35.73 | 142.92 | 0.3719% | 113.4
1.18 | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 18.28 | 23.04 | 46.08 | 0.1199% | 36.56
1.19 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 133.99 | 168.9 | 506.7 | 1.319% | 401.97
1.20 | I8073 | SEINFRA | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO N | UN | 2 | 52.88 | 66.66 | 133.32 | 0.3469% | 105.76
1.21 | I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 3 | 65.87 | 83.03 | 249.09 | 0.6482% | 197.61
1.22 | 97274 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023 | UN | 1 | 96.62 | 121.79 | 121.79 | 0.3169% | 96.62
1.23 | 00002643 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 2 | 6.87 | 8.66 | 17.32 | 0.04507% | 13.74
1.24 | 061070 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 10 | 80.6 | 101.6 | 1016 | 2.644% | 806
1.25 | 10907 | ORSE | CONECTOR H | un | 10 | 9.03 | 11.38 | 113.8 | 0.2961% | 90.3
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONECTOR TIPO H2 E H3 | 5+5 |  |  |  | 10
2 |  |  | BAIXA TENSÃO |  | 1 |  | 5677.14 | 5677.14 | 14.77%
2.1 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 15 | 29.34 | 36.98 | 554.7 | 1.444% | 440.1
2.2 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 45 | 29.34 | 36.98 | 1664.1 | 4.331% | 1320.3
2.3 | 00043093 | SINAPI | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 389.26 | 490.7 | 490.7 | 1.277% | 389.26
2.4 | C4815 | SEINFRA | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 1 | 414.51 | 522.53 | 522.53 | 1.36% | 414.51
2.5 | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 18 | 2.81 | 3.54 | 63.72 | 0.1658% | 50.58
2.6 | C0483 | SEINFRA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") | PAR | 2 | 6.66 | 8.39 | 16.78 | 0.04367% | 13.32
2.7 | 00002596 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 54.65 | 68.89 | 68.89 | 0.1793% | 54.65
2.8 | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.49 | 4.39 | 8.78 | 0.02285% | 6.98
2.9 | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | M | 4 | 8.42 | 10.61 | 42.44 | 0.1104% | 33.68
2.10 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 1 | 110.3 | 139.04 | 139.04 | 0.3618% | 110.3
2.11 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 10 | 1.22 | 1.53 | 15.3 | 0.03982% | 12.2
2.12 | 009838 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | UN | 7 | 20.03 | 25.24 | 176.68 | 0.4598% | 140.21
2.13 | 00038177 | SINAPI | FECHO / TRINCO TIPO AVIÃO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 6 | 24.3 | 30.63 | 183.78 | 0.4783% | 145.8
2.14 | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | M | 2 | 20.15 | 25.4 | 50.8 | 0.1322% | 40.3
2.15 | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.24 | 6.6 | 6.6 | 0.01718% | 5.24
2.16 | 00001894 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.91 | 3.66 | 7.32 | 0.01905% | 5.82
2.17 | I7392 | SEINFRA | FITA ISOLANTE COMUM N.º33 | UN | 3 | 10.22 | 12.88 | 38.64 | 0.1006% | 30.66
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Fita isolante colorida (branca, vermelha e azul). | 1+1+1 |  |  |  | 3
2.18 | I9919 | SEINFRA | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" | UN | 8 | 0.13 | 0.16 | 1.28 | 0.003331% | 1.04
2.19 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.29 | 0.36 | 2.88 | 0.007495% | 2.32
2.20 | 00004332 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 20 | 1.05 | 1.32 | 26.4 | 0.0687% | 21
2.21 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 20 | 0.21 | 0.26 | 5.2 | 0.01353% | 4.2
2.22 | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 20 | 0.86 | 1.08 | 21.6 | 0.05621% | 17.2
2.23 | I9566 | SEINFRA | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" AÇO CARBONO | UN | 20 | 0.1 | 0.12 | 2.4 | 0.006246% | 2
2.24 | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 20 | 0.43 | 0.54 | 10.8 | 0.02811% | 8.6
2.25 | I1695 | SEINFRA | PORCA SEXTAVADA 3/16' | UN | 20 | 0.36 | 0.45 | 9 | 0.02342% | 7.2
2.26 | I0133 | SEINFRA | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/16' | UN | 20 | 3.85 | 4.85 | 97 | 0.2524% | 77
2.27 | C1710 | SEINFRA | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 4 | 3.8 | 4.79 | 19.16 | 0.04986% | 15.2
2.28 | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6" MM | UN | 100 | 0.89 | 1.12 | 112 | 0.2915% | 89
2.29 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 5 | 9.18 | 11.57 | 57.85 | 0.1505% | 45.9
2.30 | 11774 | ORSE | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1000.14 | 1260.77 | 1260.77 | 3.281% | 1000.14
[5 empty] | Total sem BDI |  | 30484.53
[5 empty] | Total do BDI |  | 7942.36
[5 empty] | Total Geral |  | 38426.89

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA PARA ATENDER UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | SINAPI - 01/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26.06% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | MÉDIA TENSÃO |  |  | 1 | 32749.75 | 85.23%
2 | BAIXA TENSÃO |  |  | 1 | 5677.14 | 14.77%
|  |  | Total sem BDI | 30484.53
|  |  | Total do BDI | 7942.36
|  |  | Total Geral | 38426.89

## Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | DAESA | SINAPI - 01/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26.06% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MÉDIA TENSÃO |  | 1 |  | 32749.75 | 32749.75 | 85.23%
1.1 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 213.05 | 268.57 | 537.14 | 1.398% | 426.1
1.2 | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020 | UN | 1 | 12595.6 | 15878.01 | 15878.01 | 41.32% | 12595.6
1.3 | I9066 | SEINFRA | ELO FUSIVEL 2H | UN | 3 | 2.82 | 3.55 | 10.65 | 0.02771% | 8.46
1.4 | 00041203 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1197.45 | 1509.5 | 1509.5 | 3.928% | 1197.45
1.5 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025 | UN | 3 | 28.34 | 35.72 | 107.16 | 0.2789% | 85.02
1.6 | 00037410 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | 5 | 62.67 | 79 | 395 | 1.028% | 313.35
1.7 | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 25 | 61.82 | 77.93 | 1948.25 | 5.07% | 1545.5
1.8 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 30 | 1.43 | 1.8 | 54 | 0.1405% | 42.9
1.9 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 5 | 23.99 | 30.24 | 151.2 | 0.3935% | 119.95
1.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 3 | 99.42 | 125.32 | 375.96 | 0.9784% | 298.26
1.11 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 | UN | 3 | 22.72 | 28.64 | 85.92 | 0.2236% | 68.16
1.12 | 047770 | SBC | PINO ACO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV | UN | 3 | 43.6 | 54.96 | 164.88 | 0.4291% | 130.8
1.13 | I8958 | SEINFRA | ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV | UN | 3 | 2353.53 | 2966.85 | 8900.55 | 23.16% | 7060.59
1.14 | I8077 | SEINFRA | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | UN | 3 | 10.04 | 12.65 | 37.95 | 0.09876% | 30.12
1.15 | I8078 | SEINFRA | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 3 | 11.6 | 14.62 | 43.86 | 0.1141% | 34.8
1.16 | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 5 | 32.16 | 40.54 | 202.7 | 0.5275% | 160.8
1.17 | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 4 | 28.35 | 35.73 | 142.92 | 0.3719% | 113.4
1.18 | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 18.28 | 23.04 | 46.08 | 0.1199% | 36.56
1.19 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 133.99 | 168.9 | 506.7 | 1.319% | 401.97
1.20 | I8073 | SEINFRA | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO N | UN | 2 | 52.88 | 66.66 | 133.32 | 0.3469% | 105.76
1.21 | I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 3 | 65.87 | 83.03 | 249.09 | 0.6482% | 197.61
1.22 | 97274 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023 | UN | 1 | 96.62 | 121.79 | 121.79 | 0.3169% | 96.62
1.23 | 00002643 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 2 | 6.87 | 8.66 | 17.32 | 0.04507% | 13.74
1.24 | 061070 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 10 | 80.6 | 101.6 | 1016 | 2.644% | 806
1.25 | 10907 | ORSE | CONECTOR H | un | 10 | 9.03 | 11.38 | 113.8 | 0.2961% | 90.3
2 |  |  | BAIXA TENSÃO |  | 1 |  | 5677.14 | 5677.14 | 14.77%
2.1 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 15 | 29.34 | 36.98 | 554.7 | 1.444% | 440.1
2.2 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 45 | 29.34 | 36.98 | 1664.1 | 4.331% | 1320.3
2.3 | 00043093 | SINAPI | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 389.26 | 490.7 | 490.7 | 1.277% | 389.26
2.4 | C4815 | SEINFRA | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 1 | 414.51 | 522.53 | 522.53 | 1.36% | 414.51
2.5 | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 18 | 2.81 | 3.54 | 63.72 | 0.1658% | 50.58
2.6 | C0483 | SEINFRA | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") | PAR | 2 | 6.66 | 8.39 | 16.78 | 0.04367% | 13.32
2.7 | 00002596 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 54.65 | 68.89 | 68.89 | 0.1793% | 54.65
2.8 | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.49 | 4.39 | 8.78 | 0.02285% | 6.98
2.9 | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | M | 4 | 8.42 | 10.61 | 42.44 | 0.1104% | 33.68
2.10 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 1 | 110.3 | 139.04 | 139.04 | 0.3618% | 110.3
2.11 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 10 | 1.22 | 1.53 | 15.3 | 0.03982% | 12.2
2.12 | 009838 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | UN | 7 | 20.03 | 25.24 | 176.68 | 0.4598% | 140.21
2.13 | 00038177 | SINAPI | FECHO / TRINCO TIPO AVIÃO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 6 | 24.3 | 30.63 | 183.78 | 0.4783% | 145.8
2.14 | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | M | 2 | 20.15 | 25.4 | 50.8 | 0.1322% | 40.3
2.15 | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.24 | 6.6 | 6.6 | 0.01718% | 5.24
2.16 | 00001894 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.91 | 3.66 | 7.32 | 0.01905% | 5.82
2.17 | I7392 | SEINFRA | FITA ISOLANTE COMUM N.º33 | UN | 3 | 10.22 | 12.88 | 38.64 | 0.1006% | 30.66
2.18 | I9919 | SEINFRA | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" | UN | 8 | 0.13 | 0.16 | 1.28 | 0.003331% | 1.04
2.19 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.29 | 0.36 | 2.88 | 0.007495% | 2.32
2.20 | 00004332 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 20 | 1.05 | 1.32 | 26.4 | 0.0687% | 21
2.21 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 20 | 0.21 | 0.26 | 5.2 | 0.01353% | 4.2
2.22 | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 20 | 0.86 | 1.08 | 21.6 | 0.05621% | 17.2
2.23 | I9566 | SEINFRA | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" AÇO CARBONO | UN | 20 | 0.1 | 0.12 | 2.4 | 0.006246% | 2
2.24 | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 20 | 0.43 | 0.54 | 10.8 | 0.02811% | 8.6
2.25 | I1695 | SEINFRA | PORCA SEXTAVADA 3/16' | UN | 20 | 0.36 | 0.45 | 9 | 0.02342% | 7.2
2.26 | I0133 | SEINFRA | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/16' | UN | 20 | 3.85 | 4.85 | 97 | 0.2524% | 77
2.27 | C1710 | SEINFRA | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 4 | 3.8 | 4.79 | 19.16 | 0.04986% | 15.2
2.28 | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6" MM | UN | 100 | 0.89 | 1.12 | 112 | 0.2915% | 89
2.29 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 5 | 9.18 | 11.57 | 57.85 | 0.1505% | 45.9
2.30 | 11774 | ORSE | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 1000.14 | 1260.77 | 1260.77 | 3.281% | 1000.14
[5 empty] | Total sem BDI |  | 30484.53
[5 empty] | Total do BDI |  | 7942.36
[5 empty] | Total Geral |  | 38426.89