## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 887700/2019 – OPERAÇÃO 1063896-12, no Município de Sousa/PB. | SINAPI - 04/2022 - Paraíba ORSE - 04/2022 - Sergipe |  | 20,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Total
2.0 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 412665.376
2.2 |  |  | MUROS DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 3701.65
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 78.4 | 5.5 | 6.6 | 517.44
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 49 | 32.36 | 38.89 | 1905.61
| 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.4 | 25.96 | 31.19 | 916.98
| 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 29.4 | 10.24 | 12.3 | 361.62
2.3 |  |  | ALVENARIAS DO MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 15445.836
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 110.76 | 5.5 | 6.6 | 731.016
| 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 110.76 | 25.96 | 31.19 | 3454.6
| 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 75.75 | 10.24 | 12.3 | 931.72
| 27 | Próprio | REVESTIMENTO EM PEDRA DE FERRO (TOPÁZIO) 50 x 50 CM SEM REJUNTE (ADAPTADO DE ORSE 10617) | M² | 35 | 245.55 | 295.1 | 10328.5
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 164741.46
| 101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m² | 47.61 | 156.05 | 187.54 | 8928.77
| 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 42.72 | 264.22 | 317.53 | 13564.88
| 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 645.96 | 30.49 | 36.64 | 23667.97
| 101732 | SINAPI | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 596.87 | 70.58 | 84.82 | 50626.51
| 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 25.44 | 569.89 | 684.89 | 17423.6
| 19 | Próprio | PISO MORTO EM TIJOLO MACIÇO COM REJUNTAMENTO (ADAPTADO DE SEINFRA C3026) | M² | 86.14 | 55.7 | 66.94 | 5766.21
| 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 1.8 | 1193.95 | 1434.88 | 2582.78
| 2_ | Próprio | BLOCO INTERTRAVADO 8 FACES TIPO GRAVATA ACABAMENTO LISO - 6CM (COR NATURAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 92402) | M² | 126.02 | 41.83 | 50.27 | 6335.02
| 02.702.00 | Próprio | REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC.COLCHAO AREIA | M² | 162.75 | 69.45 | 83.46 | 13583.11
| 101731 | SINAPI | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 20.64 | 232.69 | 279.64 | 5771.76
| 12 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE - PASSEIO DE 1,45M (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | UN | 2 | 335.25 | 402.9 | 805.8
| 14 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE ORSE 09418) | M² | 70 | 74.94 | 90.06 | 6304.2
| 34 | Próprio | "FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE RÉGUA DE MADEIRA PARA ASSENTO EM BANCOS DE CONCRETO. (ADAPTADO DE SINAPI 84162)" | M | 446.4 | 16.28 | 19.56 | 8731.58
| 102224 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.33 | 23.16 | 27.83 | 649.27
2.5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 26434.07
| 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 525.49 | 11.76 | 14.13 | 7425.17
| 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 14 | 347.78 | 417.96 | 5851.44
| 13 | Próprio | PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BUCHINHO (ADAPTADO DE SINAPI 98509) | UN | 10 | 253.9 | 305.13 | 3051.3
| 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 18 | 66.18 | 79.53 | 1431.54
| 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 36 | 91.42 | 109.86 | 3954.96
| 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 22 | 178.51 | 214.53 | 4719.66
2.6 |  |  | JARDINEIRAS |  |  |  |  | 15342.88
| 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 42.99 | 3.45 | 4.14 | 177.97
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 5.15 | 32.36 | 38.89 | 200.28
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 5.15 | 36.95 | 44.4 | 228.66
| 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.69 | 25.96 | 31.19 | 1019.6
| 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 32.69 | 10.24 | 12.3 | 402.08
| DER-04.910.02 | Próprio | FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 440.95 | 24.97 | 30 | 13228.5
| 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 61.72 | 1.16 | 1.39 | 85.79
2.7 |  |  | FONTE DE ÁGUA |  |  |  |  | 70433.38
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 56.72 | 5.5 | 6.6 | 374.35
| 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 56.72 | 42.3 | 50.83 | 2883.07
| 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 108.22 | 30.49 | 36.64 | 3965.18
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 22.29 | 32.36 | 38.89 | 866.85
| 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 170.59 | 83.92 | 100.85 | 17204
| 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 54.62 | 47.47 | 57.04 | 3115.52
| 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 114.02 | 36.92 | 44.37 | 5059.06
| 54 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FONTE - 90x90CM - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO (ADAPTADO DE SINAPI 87261) | M² | 168.64 | 152.45 | 183.21 | 30896.53
| 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 14.21 | 57.93 | 69.62 | 989.3
| 15 | Próprio | PISO EM PEDRA FRIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO [ADAPTADO DE SINAPI 73743/001]") | M² | 14.21 | 216.31 | 259.96 | 3694.03
| 57 | Próprio | BORDA DE PISCINA EM PEDRA FRIA 5 CM DE ESPESSURA E 30 CM DE LARGURA (ADAPTADO SINAPI 98689) | M | 44.78 | 25.75 | 30.94 | 1385.49
2.8 |  |  | CASA DE MÁQUINAS E REDE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 13374.82
| 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.62 | 688.89 | 827.9 | 1341.19
| 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 78.55 | 94.4 | 188.8
| 21 | Próprio | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E = 3 CM (ADAPTADO DE SEINFRA C2181) | M² | 6.37 | 25.67 | 30.85 | 196.51
| 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.18 | 457.1 | 549.34 | 98.88
| 0_12 | Próprio | CONJUNTO FILTRO DRF 11 C/BOMBA 1/4CV MONO PARA PISCINA | CJ | 1 | 1143.68 | 1374.47 | 1374.47
| 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 1 | 54.36 | 65.32 | 65.32
| 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 18.72 | 22.49 | 494.78
| 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 120.55 | 144.87 | 724.35
| 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 9.12 | 10.96 | 54.8
| 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 217.24 | 16.95 | 20.37 | 4425.17
| 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 34.21 | 41.11 | 369.99
| 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 13.64 | 16.39 | 98.34
| 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 11.73 | 14.09 | 352.25
| 31 | Próprio | RALO DE FUNDO PARA PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 89495) | UN | 3 | 69.77 | 83.84 | 251.52
| 51 | Próprio | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA LATERAIS DE PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 89495) | UN | 8 | 55.38 | 66.55 | 532.4
| 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 113.64 | 136.57 | 546.28
| 32 | Próprio | TORNEIRA METAL AMARELO (ADAPTADO DE ORSE 2058) | UN | 4 | 67.12 | 80.66 | 322.64
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 140.05 | 168.31 | 673.24
| 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 11.76 | 32.83 | 39.45 | 463.93
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 9.52 | 5.5 | 6.6 | 62.83
| 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 9.52 | 25.96 | 31.19 | 296.92
| 59 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA EM ALVENARIA - ESP = 8CM, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL (ADAPTADO DE SINAPI 94994) | M² | 3.63 | 100.91 | 121.27 | 440.21
2.9 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 3488.88
| 22 | Próprio | PERGOLA MONTE DAS OLIVEIRAS EXCETO PINTURA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO (ADAPTADO DE SINAPI 92541) | UN | 1 | 2128.6 | 2558.15 | 2558.15
| 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 36.6 | 21.16 | 25.43 | 930.73
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 92942.66
| 3 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO QUADRUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADO SINAPI 100621] | UN | 4 | 4074.83 | 4897.13 | 19588.52
| 4 | Próprio | POSTE DECORATIVO EM AÇO TUBULAR, H=2,50M, COM LUMINÁRIA, DUAS PÉTALAS, COM LÂMPADA DE LED 10W - [ADAPTADO DE ORSE 7742] | UN | 10 | 620.67 | 745.92 | 7459.2
| 48 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG (ADAPTADO DE SEINFRA C4961) | UN | 4 | 1186.43 | 1425.85 | 5703.4
| 46 | Próprio | SUPORTE METÁLICO PARA 2 REFLETORES ACOPLADO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR (ADAPTADO SINAPI 73970/1) | UN | 4 | 318.19 | 382.4 | 1529.6
| 47 | Próprio | REFLETOR EM IND. LED 200W, COR 6.500 K, 15.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 [ADAPTADO SINAPI 97601] | UN | 8 | 279.94 | 336.43 | 2691.44
| 30 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 73783/006) | UN | 1 | 956.47 | 1149.48 | 1149.48
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 18 | 42.58 | 51.17 | 921.06
| 44 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN (ADAPTADO DE SINAPI 83463) | UN | 1 | 146.47 | 176.02 | 176.02
| 9 | Próprio | CAIXA PARA MEDIÇÃO CM-4, PADRÃO ENERGISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO SETOP ELE-CXS-341] | UN | 1 | 246.47 | 296.2 | 296.2
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 967.18 | 4.32 | 5.19 | 5019.66
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 572.82 | 8.19 | 9.84 | 5636.54
| 58 | Próprio | CABO MULTIPLEX DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVCST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 (ADAPTADO DE SINAPI 101560) | M | 4.4 | 27.18 | 32.66 | 143.7
| 7 | Próprio | CABO DE COBRE NU 10mm² (ADAPTADO DE ORSE 11833) | M | 96 | 25.65 | 30.82 | 2958.72
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 289.65 | 9.86 | 11.84 | 3429.45
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167.33 | 17.88 | 21.48 | 3594.24
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8.4 | 45.53 | 54.71 | 459.56
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 11.2 | 13.46 | 403.8
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71 | 12.4 | 14.9 | 1057.9
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 13 | 21.05 | 25.29 | 328.77
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 56.58 | 67.99 | 67.99
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 90 | 13.34 | 16.03 | 1442.7
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 135 | 8.08 | 9.71 | 1310.85
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 34.55 | 41.52 | 83.04
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 74.67 | 89.73 | 179.46
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.38 | 13.67 | 13.67
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 8.96 | 10.76 | 10.76
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.31 | 12.39 | 24.78
| 6 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA. [ADAPTADO ORSE 8077] | UN | 1 | 132.08 | 158.73 | 158.73
| 8 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SBC 070057) | KG | 10 | 26.14 | 31.41 | 314.1
| 10 | Próprio | HASTE DE AÇO COBREADA DE 5/8" 2400mm P/ATERRAMENTO (ADAPTADO DE SINAPI PB 96985) | UN | 19 | 49.18 | 59.1 | 1122.9
| 11 | Próprio | GRAMPO DE ATERRAMENTO - CONECTOR GTDU 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE SEINFRA C3911] | UN | 19 | 27.18 | 32.66 | 620.54
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 27 | 123.15 | 148 | 3996
| 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 35.91 | 43.15 | 43.15
| 52 | Próprio | LUMINÁRIA UPLIGHTING DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 97587) | UN | 34 | 243.2 | 292.27 | 9937.18
| 5 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA INCLUSIVE 1 LÂMPADA LED AMARELO 9W (ADAPTADO DE SINAPI 97606) | UN | 13 | 98.43 | 118.29 | 1537.77
| 49 | Próprio | LUMINÁRIA LED RGB 9W PARA PISCINA (ADAPTADO DE SEINFRA C4108) | UN | 38 | 177.18 | 212.93 | 8091.34
| 42 | Próprio | FITAMENTO EM LED 6W, SEM USO DO PERFIL, FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SBC 060105] | M | 11.5 | 26.94 | 32.37 | 372.25
| 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 36.07 | 11.21 | 13.47 | 485.86
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.43 | 13.73 | 68.65
| 43 | Próprio | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITAMENTO EM LED (ADAPTADO DE ORSE 9651) | UN | 1 | 69.86 | 83.95 | 83.95
| 50 | Próprio | CENTRAL DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO RGB (ADAPTADO DE ORSE 8823) | UN | 1 | 357.58 | 429.73 | 429.73
2.11 |  |  | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO |  |  |  |  | 6328.06
| 29 | Próprio | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO (ADAPTADO DE ORSE 12189) | M | 19.2 | 230.46 | 276.96 | 5317.63
| 45 | Próprio | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (ADAPTADO DE SINAPI 84647) | M² | 6.44 | 130.56 | 156.9 | 1010.43
2.12 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 431.68
| 06.200.00 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | M² | 0.8 | 449 | 539.6 | 431.68
3.0 |  |  | COLINA DA CRUCIFICAÇÃO |  |  |  |  | 21413.22
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 65.86 | 5.5 | 6.6 | 434.67
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 17.07 | 32.36 | 38.89 | 663.85
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 17.07 | 36.95 | 44.4 | 757.9
| 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 65.86 | 25.96 | 31.19 | 2054.17
| 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.93 | 12.24 | 14.71 | 484.4
| 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 32.93 | 3.79 | 4.55 | 149.83
| 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.93 | 11.27 | 13.54 | 445.87
| 101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m² | 59.73 | 156.05 | 187.54 | 11201.76
| 101093 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 3 | 309.44 | 371.88 | 1115.64
| 23 | Próprio | CRUZ DE MADEIRA MAIOR- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO (ADAPTADO DE SINAPI 92541) | UN | 1 | 1231.39 | 1479.88 | 1479.88
| 24 | Próprio | CRUZ DE MADEIRA MENOR- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO (ADAPTADO DE SINAPI 92541) | UN | 2 | 1004.92 | 1207.71 | 2415.42
| 102224 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 7.54 | 23.16 | 27.83 | 209.83
4.0 |  |  | SANTO SEPULCRO |  |  |  |  | 62074.7
4.1 |  |  | FIUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1255.17
| 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 15.07 | 32.36 | 38.89 | 586.07
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 15.07 | 36.95 | 44.4 | 669.1
4.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 32179.93
| 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 257.85 | 5.5 | 6.6 | 1701.81
| 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 257.85 | 42.3 | 50.83 | 13106.51
| 37 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO (ADAPTADO DE ORSE 2282) | M² | 110.32 | 7.7 | 9.25 | 1020.46
| 38 | Próprio | APLICAÇÃO DE DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (GRAFIATO) (ADAPTADO DE ORSE 2299) | M² | 330.96 | 14.08 | 16.92 | 5599.84
| 39 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO, DUAS DEMÃOS (ADAPTADO DE SEINFRA C3487) | M² | 110.32 | 21.38 | 25.69 | 2834.12
| 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.51 | 12.24 | 14.71 | 419.38
| 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 28.51 | 3.79 | 4.55 | 129.72
| 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.51 | 11.27 | 13.54 | 386.02
| 36 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA AGLOMERADA ESP.= 20cm (ADAPTADO DE SEINFRA CE C1500) | M² | 31.87 | 182.3 | 219.08 | 6982.07
4.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6177.63
| 40 | Próprio | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA [ADAPTADO SINAPI 73933/004 ] | M² | 2.64 | 517.13 | 621.48 | 1640.7
| 102158 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 0.52 | 346.07 | 415.9 | 216.26
| 41 | Próprio | VIDRO REFLETIVO INCOLOR 8mm INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 72119) | M² | 1.17 | 870.29 | 1045.91 | 1223.71
| 53 | Próprio | PORTÃO DE FERRO DE CORRER TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA [ADAPTADO SINAPI 100702] | M² | 3.41 | 524.08 | 629.83 | 2147.72
| 45 | Próprio | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (ADAPTADO DE SINAPI 84647) | M² | 6.05 | 130.56 | 156.9 | 949.24
4.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO E TETO |  |  |  |  | 7428.34
| 02.702.00 | Próprio | REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC.COLCHAO AREIA | M² | 25.3 | 69.45 | 83.46 | 2111.53
| 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 6.85 | 30.49 | 36.64 | 250.98
| 56 | Próprio | ACABAMENTO CERÂMICO IMITAÇÃO DE PEDRA VULCÂNICA (ADAPTADO DE SINAPI 87243) | M² | 8.42 | 247.45 | 297.38 | 2503.93
| 55 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL DE SEIXO ROLADO ESPALHADO (ADAPTADO DE ORSE 2241) | M³ | 0.89 | 613.4 | 737.18 | 656.09
| 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 31.87 | 6.9 | 8.29 | 264.2
| 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 31.87 | 27.56 | 33.12 | 1055.53
| 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 31.87 | 2.45 | 2.94 | 93.69
| 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.87 | 12.86 | 15.45 | 492.39
4.6 |  |  | BOMBA E REDE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 5099.19
| 0_12 | Próprio | CONJUNTO FILTRO DRF 11 C/BOMBA 1/4CV MONO PARA PISCINA | CJ | 1 | 1143.68 | 1374.47 | 1374.47
| 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 1 | 54.36 | 65.32 | 65.32
| 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 18.72 | 22.49 | 67.47
| 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 120.55 | 144.87 | 724.35
| 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 9.12 | 10.96 | 54.8
| 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 80.51 | 16.95 | 20.37 | 1639.98
| 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 34.21 | 41.11 | 369.99
| 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 13.64 | 16.39 | 147.51
| 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.73 | 14.09 | 70.45
| 31 | Próprio | RALO DE FUNDO PARA PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SINAPI 89495) | UN | 1 | 69.77 | 83.84 | 83.84
| 51 | Próprio | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA LATERAIS DE PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 89495) | UN | 1 | 55.38 | 66.55 | 66.55
| 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 113.64 | 136.57 | 273.14
| 32 | Próprio | TORNEIRA METAL AMARELO (ADAPTADO DE ORSE 2058) | UN | 2 | 67.12 | 80.66 | 161.32
4.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 9934.44
| 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 37.06 | 30.49 | 36.64 | 1357.87
| 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 57.85 | 83.92 | 100.85 | 5834.17
| 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 13.86 | 47.47 | 57.04 | 790.57
| 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 43.99 | 36.92 | 44.37 | 1951.83
5.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2720.324
| 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1483.01 | 1.51 | 1.8104 | 2684.894
| 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20.72 | 1.43 | 1.71 | 35.43
|  |  |  | Total sem BDI |  | 415147.17
|  |  |  | Total do BDI |  | 83726.45
|  |  |  | Total Geral |  | 498873.62

## Cronograma
| Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 887700/2019 – OPERAÇÃO 1063896-12, no Município de Sousa/PB. |  | SINAPI - 04/2022 - Paraíba ORSE - 04/2022 - Sergipe | 20,18% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Peso (%) | Valor das obras /serviços (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
2.0 | URBANIZAÇÃO | 82.72% | 412665.376 | 20,00% 82.533,08 | 20,00% 82.533,08 | 20,00% 82.533,08 | 20,00% 82.533,08 | 20,00% 82.533,07
3.0 | COLINA DA CRUCIFICAÇÃO | 4.292% | 21413.22 | 20,00% 4.282,64 | 20,00% 4.282,64 | 25,00% 5.353,31 | 25,00% 5.353,31 | 10,00% 2.141,32
4.0 | SANTO SEPULCRO | 12.44% | 62074.7 | 20,00% 12.414,94 | 20,00% 12.414,94 | 10,00% 6.207,47 | 20,00% 12.414,94 | 30,00% 18.622,40
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0.5453% | 2720.324 |  |  |  | 50,00% 1.360,16 | 50,00% 1.360,16
Porcentagem simples |  | 100% | 498873.62 | 19.89% | 19.89% | 18.86% | 20.38% | 20.98%
Custo simples |  |  |  | 99230.66 | 99230.66 | 94093.86 | 101661.49 | 104656.95
Porcentagem acumulado |  |  |  | 19.89% | 39.78% | 58.64% | 79.02% | 100%
Custo acumulado |  |  |  | 99230.66 | 198461.32 | 292555.18 | 394216.67 | 498873.62