## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8043.18 | x
1.1 | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. | SINAPI | M | 102.73 | 35.74 | 9.76 | 45.5 | 4674.22
1.2 | 02.999.15 | material adicional solo para regulrizar e/ou reestabilizar |  | t.km | 148.84 | 4.59 | 1.25 | 5.84 | 869.23
1.3 | 01.999.04 | transporte de solo/area em caminhao asculante |  | t.km | 1562.82 | 0.87 | 0.24 | 1.11 | 1734.73
1.4 | C1937 | Placa padrão de obra | SEINFRA | M2 | 4.5 | 133.54 | 36.46 | 170 | 765
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 12811.11
2.1 | 96523 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m af_03/2 | SINAPI | M3 | 72.37 | 55.84 | 15.24 | 71.08 | 5144.06
2.2 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | SINAPI | M3 | 40.92 | 17.78 | 4.85 | 22.63 | 926.02
2.3 | composição | alvenaria de embasamento com bloco ceramico |  | m3 | 16.46 | 321.71 | 87.83 | 409.54 | 6741.03
3 | INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇAO | [7 empty] | 74840 | x
3.1 | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm | SINAPI | M2 | 43 | 19.16 | 5.23 | 24.39 | 1048.77
3.2 | S00090 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos | ORSE | m² | 388.51 | 46.74 | 12.76 | 59.5 | 23116.35
3.3 | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utlizando aço CA-60 de 5,0mm | SINAPI | KG | 349.4 | 14.71 | 4.02 | 18.73 | 6544.26
3.4 | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utlizando aço CA-50 de 10,0mm | SINAPI | KG | 1672.63 | 12.24 | 3.34 | 15.58 | 26059.58
3.5 | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utlizando aço CA-50 de 12,5mm | SINAPI | KG | 119.41 | 10.4 | 2.84 | 13.24 | 1580.99
3.6 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | SINAPI | M3 | 30.18 | 303.1 | 82.75 | 385.85 | 11644.95
3.7 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | SINAPI | M3 | 30.18 | 126.11 | 34.43 | 160.54 | 4845.1
4 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 133714.52
4.1 | CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS) | [7 empty] | 107972.96
4.1.1 | S03366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 692.73 | 37.39 | 10.21 | 47.6 | 32973.95
4.1.2 | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem | SINAPI | KG | 771.42 | 14.73 | 4.02 | 18.75 | 14464.13
4.1.3 | 92776 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | SINAPI | KG | 15.83 | 14.23 | 3.88 | 18.11 | 286.68
4.1.4 | 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | SINAPI | KG | 16.95 | 13.55 | 3.7 | 17.25 | 292.39
4.1.5 | 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem | SINAPI | KG | 2279.69 | 12.19 | 3.33 | 15.52 | 35380.79
4.1.6 | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | SINAPI | KG | 159.38 | 10.31 | 2.81 | 13.12 | 2091.07
4.1.7 | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | SINAPI | M3 | 41.15 | 303.1 | 82.75 | 385.85 | 15877.73
4.1.8 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | SINAPI | M3 | 41.15 | 126.11 | 34.43 | 160.54 | 6606.22
4.2 | LAJE | [7 empty] | 23687.13
4.2.1 | S07393 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | ORSE | M2 | 164.78 | 112.92 | 30.83 | 143.75 | 23687.13
4.3 | VERGAS E CONTRA VERGAS | [7 empty] | 2054.43
4.3.1 | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | SINAPI | M | 37.4 | 23.31 | 6.36 | 29.67 | 1109.66
4.3.2 | 93185 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | SINAPI | M | 2.6 | 40.78 | 11.13 | 51.91 | 134.97
4.3.3 | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | SINAPI | M | 20 | 31.81 | 8.68 | 40.49 | 809.8
5 | ELEVAÇAO | [7 empty] | 54390.58
5.1 | 87503 | alvenaria de 1/2 vez c/tijolos cerâmicos de 8 furos | SINAPI | M2 | 850.02 | 48.98 | 13.37 | 62.35 | 52998.75
5.2 | 101162 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | M2 | 11.4 | 95.91 | 26.18 | 122.09 | 1391.83
6 | COBERTA | [7 empty] | 102921.44
6.1 | 94201 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical | SINAPI | M2 | 410.37 | 24.62 | 6.72 | 31.34 | 12861
6.2 | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical | SINAPI | M | 50.25 | 13.63 | 3.72 | 17.35 | 871.84
6.3 | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | SINAPI | M2 | 431.14 | 44.49 | 12.15 | 56.64 | 24419.77
6.4 | 92550 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada | SINAPI | UN | 15 | 1324.9 | 361.7 | 1686.6 | 25299
6.5 | 96113 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais | SINAPI | M2 | 275.32 | 25.51 | 6.96 | 32.47 | 8939.64
6.6 | C1886 | Pérgolas pré-moldadas (pm) de concreto, esp.= 5cm | SEINFRA | M2 | 52.41 | 244.54 | 66.76 | 311.3 | 16315.23
6.7 | 234 | pergola em madeira | PRÓPRIA | M | 4.96 | 33.62 | 9.18 | 42.8 | 212.29
6.8 | S08268 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | ORSE | m | 107.64 | 91.38 | 24.95 | 116.33 | 12521.76
6.9 | S00304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | ORSE | m | 25.4 | 24.82 | 6.78 | 31.6 | 802.64
6.10 | 96120 | rodateto invertido - gesso | SINAPI | M | 265.99 | 2 | 0.55 | 2.55 | 678.27
7 | PAVIMENTAÇAO | [7 empty] | 82626.98
7.1 | PISOS INTERNOS | [7 empty] | 72344.79
7.1.1 | 96622 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm* | SINAPI | M3 | 24.68 | 95.85 | 26.17 | 122.02 | 3011.45
7.1.2 | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | SINAPI | M2 | 493.64 | 18.43 | 5.03 | 23.46 | 11580.79
7.1.3 | cpu | fornecimento e instalaçao de tela aço soldada ca-60, q-92,(1,48kg/m3), diametro do fio = 4,2mm, espaçamento da malha = 15 x 15 cm |  | m2 | 493.64 | 19.04 | 5.2 | 24.24 | 11965.83
7.1.4 | 87620 | Regularização de base para piso interno, com traço 1:4, espessura mínima 2cm | SINAPI | M2 | 493.64 | 22.05 | 6.02 | 28.07 | 13856.47
7.1.5 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 | SINAPI | M2 | 352.22 | 60.82 | 16.6 | 77.42 | 27268.87
7.1.6 | 88650 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm | SINAPI | M | 333.91 | 10.97 | 2.99 | 13.96 | 4661.38
7.2 | PISOS EXTERNOS | [7 empty] | 8074.31
7.2.1 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | SINAPI | M2 | 201.64 | 30.14 | 8.23 | 38.37 | 7736.93
7.2.2 | S04960 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | ORSE | m | 11.65 | 22.75 | 6.21 | 28.96 | 337.38
7.3 | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 2207.88
7.3.1 | S09418 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 21.51 | 67.33 | 18.38 | 85.71 | 1843.62
7.3.2 | S12436 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | ORSE | un | 1 | 286.14 | 78.12 | 364.26 | 364.26
8 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 94799.25
8.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | SINAPI | M2 | 2573.59 | 2.5 | 0.68 | 3.18 | 8184.02
8.2 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | SINAPI | M2 | 2573.59 | 20.66 | 5.64 | 26.3 | 67685.42
8.3 | 90408 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas | SINAPI | M2 | 69.95 | 19.56 | 5.34 | 24.9 | 1741.76
8.4 | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | SINAPI | M2 | 241.33 | 46.71 | 12.75 | 59.46 | 14349.48
8.5 | S04973 | parede com revestimento em porcelanato em imitação de pedra. pedras indianas, tons de cinza médio com veios irregulares e de tons claros | ORSE | m2 | 9.83 | 46.31 | 12.64 | 58.95 | 579.48
8.6 | CPU | parede com revestimento em pedra sao tome em tons de cinza |  | m2 | 10.12 | 175.36 | 47.87 | 223.23 | 2259.09
9 | PINTURA | [7 empty] | 48777.74
9.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | SINAPI | M2 | 777.35 | 1.73 | 0.47 | 2.2 | 1710.17
9.2 | 88482 | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão | SINAPI | M2 | 69.95 | 2.5 | 0.68 | 3.18 | 222.44
9.3 | 88483 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão | SINAPI | M2 | 760 | 2.31 | 0.63 | 2.94 | 2234.4
9.4 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | SINAPI | M2 | 760 | 9.05 | 2.47 | 11.52 | 8755.2
9.5 | 88494 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | SINAPI | M2 | 345.27 | 12.25 | 3.34 | 15.59 | 5382.76
9.6 | 96135 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos | SINAPI | M2 | 340.57 | 16.14 | 4.41 | 20.55 | 6998.71
9.7 | 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | SINAPI | M2 | 760 | 8.18 | 2.23 | 10.41 | 7911.6
9.8 | 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos | SINAPI | M2 | 345.27 | 9.01 | 2.46 | 11.47 | 3960.25
9.9 | 95626 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos | SINAPI | M2 | 777.35 | 10.01 | 2.73 | 12.74 | 9903.44
9.10 | 100720 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico (por demão) | SINAPI | M2 | 23.34 | 6.05 | 1.65 | 7.7 | 179.72
9.11 | 100743 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico (por demão) Cor preta | SINAPI | M2 | 23.34 | 5.24 | 1.43 | 6.67 | 155.68
9.12 | 102224 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos | SINAPI | M2 | 59.64 | 17.96 | 4.9 | 22.86 | 1363.37
10 | ESQUADRIAS,FERRAGENS, VIDROS E GUARDA-CORPO | [7 empty] | 52532.13
10.1 | PORTAS | [7 empty] | 27222.02
10.1.1 | 91325 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 2 | 445.42 | 121.6 | 567.02 | 1134.04
10.1.2 | 91326 | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 11 | 479.5 | 130.9 | 610.4 | 6714.4
10.1.3 | CPU | Kit de porta de madeira para verniz, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação |  | UN | 5 | 625.44 | 170.75 | 796.19 | 3980.95
10.1.4 | 91307 | Fechadura de embutir (maçaneta tipo alavanca) para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 18 | 47.72 | 13.03 | 60.75 | 1093.5
10.1.5 | 91341 | Porta de giro em aluminio natural anodizado | SINAPI | M2 | 1.6 | 734.38 | 200.49 | 934.87 | 1495.79
10.1.6 | CPU | porta de correr em vidro translucido com aplicação de pelicula refletiva, vidro de 10mm fixo. guarnição e ferragens na cor preto (black piano) |  | m2 | 1.68 | 398.78 | 108.87 | 507.65 | 852.85
10.1.7 | 100701 | Portão em tubo retângular com espaçamento de 5cm entre os tubos de 5cm, l=1.06h2.30, pintado na cor branco neve | SINAPI | M2 | 6.72 | 343.4 | 93.75 | 437.15 | 2937.65
10.1.8 | CPU | porta de giro em vidro translucido com aplicação de película refletiva 2,00x2,20 |  | UN | 1 | 2680 | 731.64 | 3411.64 | 3411.64
10.1.9 | CPU | porta de giro em vidro translucido com plicação de película refletiva 1,4x2,1 |  | un | 2 | 2200 | 600.6 | 2800.6 | 5601.2
10.2 | JANELAS | [7 empty] | 25310.11
10.2.1 | CPU | janela de correr em aluminio anodizado na cor preta, com elementos de decorativos, tipo arabesto, com vedação em acrilico translúcido. |  | m2 | 19.2 | 441 | 120.39 | 561.39 | 10778.69
10.2.2 | CPU | janela basculante alta, com perfis metálicos decorativos, tipo arabescos na face interna, e plano de vedação por acrilico translúcido. |  | M2 | 4.95 | 945.01 | 257.99 | 1203 | 5954.85
10.2.3 | CPU | esquadria tipo basculante, em vidro translúcido com aplicação de película refletiva, vidro de 8mm fixo, dispostas em montantes |  | m2 | 3.27 | 660 | 180.18 | 840.18 | 2747.39
10.2.4 | CPU | Esquadria tipo fixo, em vidro translúcido com aplicação de película refletiva, vidro de 8mm fixo, dispostas em montantes. |  | M2 | 7.63 | 400 | 109.2 | 509.2 | 3885.2
10.2.5 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | SINAPI | M2 | 2.8 | 545.39 | 148.89 | 694.28 | 1943.98
11 | INSTALAÇOES ELETRICAS | [7 empty] | 54355.39
11.1 | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 13 | 15.76 | 4.3 | 20.06 | 260.78
11.2 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 106 | 8.27 | 2.26 | 10.53 | 1116.18
11.3 | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 12 | 5.46 | 1.49 | 6.95 | 83.4
11.4 | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 96 | 6.82 | 1.86 | 8.68 | 833.28
11.5 | 91893 | Curva roscável macho - Rígido 1" | SINAPI | UN | 71 | 7.71 | 2.1 | 9.81 | 696.51
11.6 | 93018 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/2" | SINAPI | UN | 9 | 11.92 | 3.25 | 15.17 | 136.53
11.7 | 91896 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | SINAPI | UN | 4 | 9.46 | 2.58 | 12.04 | 48.16
11.8 | 91857 | Eletroduto Flexível 1" | SINAPI | M | 239.51 | 8.11 | 2.21 | 10.32 | 2471.74
11.9 | 97667 | Eletroduto Flexível 1,1/2" | SINAPI | M | 15.64 | 4.92 | 1.34 | 6.26 | 97.91
11.10 | 91860 | Eletroduto Flexível 1,1/4" | SINAPI | M | 7.83 | 7.77 | 2.12 | 9.89 | 77.44
11.11 | 93008 | Eletroduto Rígido 1,1/2" | SINAPI | M | 80.15 | 8.87 | 2.42 | 11.29 | 904.89
11.12 | 91872 | Eletroduto Rígido 1" | SINAPI | M | 291.83 | 8.99 | 2.45 | 11.44 | 3338.54
11.13 | 91873 | Eletroduto Rígido 1,1/4" | SINAPI | M | 40.76 | 10.95 | 2.99 | 13.94 | 568.19
11.14 | 91876 | Luva roscável - Rígido 1" | SINAPI | UN | 141 | 4.61 | 1.26 | 5.87 | 827.67
11.15 | 91877 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | SINAPI | UN | 7 | 6.07 | 1.66 | 7.73 | 54.11
11.16 | 93013 | Luva roscável - Rígido 1,1/2" | SINAPI | UN | 18 | 7.83 | 2.14 | 9.97 | 179.46
11.17 | 101879 | Quadro Geral de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | SINAPI | UN | 1 | 470.6 | 128.47 | 599.07 | 599.07
11.18 | 101879 | Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | SINAPI | UN | 1 | 470.6 | 128.47 | 599.07 | 599.07
11.19 | 91996 | Tomada 2P + T - 10A | SINAPI | UN | 75 | 18.88 | 5.15 | 24.03 | 1802.25
11.20 | 91993 | Tomada 2P + T - 20A | SINAPI | UN | 13 | 25.57 | 6.98 | 32.55 | 423.15
11.21 | 91973 | Interruptor duplo | SINAPI | UN | 8 | 54.59 | 14.9 | 69.49 | 555.92
11.22 | 91955 | Interruptor paralelo | SINAPI | UN | 4 | 19.67 | 5.37 | 25.04 | 100.16
11.23 | 92023 | Interruptor simples | SINAPI | UN | 18 | 28.16 | 7.69 | 35.85 | 645.3
11.24 | 91971 | Interruptor triplo | SINAPI | UN | 3 | 50.87 | 13.89 | 64.76 | 194.28
11.25 | 97607 | Arandela com Lâmpada bulbo LED | SINAPI | UN | 4 | 63.28 | 17.28 | 80.56 | 322.24
11.26 | S11953 | Luminária spot led cob 40w redondo branco frio 6500k | ORSE | un | 23 | 64.98 | 17.74 | 82.72 | 1902.56
11.27 | I10328 | plafon LED luminária redondo embutir 18w | ORSE | un | 40 | 81.18 | 22.16 | 103.34 | 4133.6
11.28 | S12021 | Luminária LED 25W | ORSE | un | 33 | 130.98 | 35.76 | 166.74 | 5502.42
11.29 | 00039458 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 80 a, tipo ac | SINAPI | UN | 1 | 175.8 | 47.99 | 223.79 | 223.79
11.30 | 00039457 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac | SINAPI | UN | 1 | 94.21 | 25.72 | 119.93 | 119.93
11.31 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 4 | 6.37 | 1.74 | 8.11 | 32.44
11.32 | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 20 | 7.38 | 2.01 | 9.39 | 187.8
11.33 | 93673 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 1 | 53.08 | 14.49 | 67.57 | 67.57
11.34 | 00039473 | Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensao maxima de 385 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac) | SINAPI | UN | 4 | 63.6 | 17.36 | 80.96 | 323.84
11.35 | S08458 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | ORSE | m | 112 | 26.43 | 7.22 | 33.65 | 3768.8
11.36 | S09006 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | ORSE | m | 232.4 | 18.39 | 5.02 | 23.41 | 5440.48
11.37 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 1719.87 | 5.27 | 1.44 | 6.71 | 11540.33
11.38 | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 782.14 | 2.13 | 0.58 | 2.71 | 2119.6
11.39 | PADRAO DE MEDIÇAO | [7 empty] | 2056
11.39.1 | S00330 | Poste de concreto duplo T (DT) 7m/100daN | ORSE | un | 1 | 669.11 | 182.67 | 851.78 | 851.78
11.39.2 | 00000421 | Porca olhal | SINAPI | UN | 1 | 9.92 | 2.71 | 12.63 | 12.63
11.39.3 | 91896 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | SINAPI | UN | 1 | 9.46 | 2.58 | 12.04 | 12.04
11.39.4 | 91877 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | SINAPI | UN | 4 | 6.07 | 1.66 | 7.73 | 30.92
11.39.5 | 91873 | Eletroduto Rígido 1,1/4" | SINAPI | M | 11 | 10.95 | 2.99 | 13.94 | 153.34
11.39.6 | 91866 | Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento) | SINAPI | M | 2.2 | 4.23 | 1.15 | 5.38 | 11.84
11.39.7 | 91887 | Curva 90° para eletroduto roscável 20mm | SINAPI | UN | 1 | 4.72 | 1.29 | 6.01 | 6.01
11.39.8 | I03155 | Fita de aço inoxidável 19mm | ORSE | M | 10 | 3.39 | 0.93 | 4.32 | 43.2
11.39.9 | 00039809 | Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa | SINAPI | UN | 1 | 132.41 | 36.15 | 168.56 | 168.56
11.39.10 | S11572 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A | ORSE | un | 1 | 112.52 | 30.72 | 143.24 | 143.24
11.39.11 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | ORSE | kg | 2.5 | 63.01 | 17.2 | 80.21 | 200.53
11.39.12 | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m | SINAPI | UN | 3 | 15.56 | 4.25 | 19.81 | 59.43
11.39.13 | S10907 | Conector tipo cunha ou GTDU | ORSE | un | 3 | 5.24 | 1.43 | 6.67 | 20.01
11.39.14 | 96985 | Haste de aterramento de aço cobreada com 16mm x 2400mm | SINAPI | UN | 3 | 40.72 | 11.12 | 51.84 | 155.52
11.39.15 | I07696 | Massa para calafetar | ORSE | kg | 1 | 21.25 | 5.8 | 27.05 | 27.05
11.39.16 | 97891 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | SINAPI | UN | 1 | 125.61 | 34.29 | 159.9 | 159.9
12 | INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS | [7 empty] | 13399.22
12.1 | S01429 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | ORSE | un | 1 | 1065.69 | 290.93 | 1356.62 | 1356.62
12.2 | 88503 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | SINAPI | UN | 2 | 629.66 | 171.9 | 801.56 | 1603.12
12.3 | 89401 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 53.98 | 5.18 | 1.41 | 6.59 | 355.73
12.4 | 89446 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 75.05 | 3.7 | 1.01 | 4.71 | 353.49
12.5 | 89447 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 25.78 | 7.88 | 2.15 | 10.03 | 258.57
12.6 | 89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | M | 24.07 | 13.02 | 3.55 | 16.57 | 398.84
12.7 | 00000828 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial | SINAPI | UN | 17 | 0.36 | 0.1 | 0.46 | 7.82
12.8 | 90375 | Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 1 | 5.56 | 1.52 | 7.08 | 7.08
12.9 | 00000819 | Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria predial | SINAPI | UN | 1 | 2.68 | 0.73 | 3.41 | 3.41
12.10 | 00003518 | Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial | SINAPI | UN | 18 | 2.28 | 0.62 | 2.9 | 52.2
12.11 | 89358 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 22 | 4.34 | 1.18 | 5.52 | 121.44
12.12 | 89362 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 9 | 5.18 | 1.41 | 6.59 | 59.31
12.13 | 89367 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 6 | 7.35 | 2.01 | 9.36 | 56.16
12.14 | 89501 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 7 | 8.96 | 2.45 | 11.41 | 79.87
12.15 | 89393 | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 13 | 6.06 | 1.65 | 7.71 | 100.23
12.16 | 89395 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 4 | 7.24 | 1.98 | 9.22 | 36.88
12.17 | 89398 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 1 | 10.96 | 2.99 | 13.95 | 13.95
12.18 | 89625 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 3 | 14.35 | 3.92 | 18.27 | 54.81
12.19 | 89619 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 2 | 5.67 | 1.55 | 7.22 | 14.44
12.20 | 90374 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 1 | 15.35 | 4.19 | 19.54 | 19.54
12.21 | 89394 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 1 | 13.4 | 3.66 | 17.06 | 17.06
12.22 | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | SINAPI | UN | 13 | 28.62 | 7.81 | 36.43 | 473.59
12.23 | 89985 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | SINAPI | UN | 4 | 60.71 | 16.57 | 77.28 | 309.12
12.24 | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | SINAPI | M | 9.19 | 12.09 | 3.3 | 15.39 | 141.43
12.25 | 89798 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | M | 46.66 | 8.49 | 2.32 | 10.81 | 504.39
12.26 | 89799 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | M | 6.54 | 13.57 | 3.7 | 17.27 | 112.95
12.27 | 89800 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | M | 71.3 | 16.55 | 4.52 | 21.07 | 1502.29
12.28 | 89802 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 10 | 4.7 | 1.28 | 5.98 | 59.8
12.29 | 89810 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 9 | 11.73 | 3.2 | 14.93 | 134.37
12.30 | 89724 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | SINAPI | UN | 4 | 6.2 | 1.69 | 7.89 | 31.56
12.31 | 89801 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 15 | 4.25 | 1.16 | 5.41 | 81.15
12.32 | 89805 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 9 | 8.8 | 2.4 | 11.2 | 100.8
12.33 | 89744 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | SINAPI | UN | 6 | 15.21 | 4.15 | 19.36 | 116.16
12.34 | I03659S | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | ORSE | un | 14 | 12.22 | 3.34 | 15.56 | 217.84
12.35 | 89797 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | SINAPI | UN | 5 | 29.55 | 8.07 | 37.62 | 188.1
12.36 | 89813 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 27 | 4.26 | 1.16 | 5.42 | 146.34
12.37 | 89817 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 11 | 7.49 | 2.04 | 9.53 | 104.83
12.38 | 89778 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | SINAPI | UN | 36 | 11.66 | 3.18 | 14.84 | 534.24
12.39 | 00020042 | Reducao excentrica pvc p/ esg predial dn 75 x 50mm | SINAPI | UN | 2 | 4.56 | 1.24 | 5.8 | 11.6
12.40 | 00020043 | Reducao excentrica pvc p/ esg predial dn 100 x 50mm | SINAPI | UN | 1 | 5.39 | 1.47 | 6.86 | 6.86
12.41 | 89825 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | SINAPI | UN | 11 | 9.45 | 2.58 | 12.03 | 132.33
12.42 | 00011656 | Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | SINAPI | UN | 8 | 11.59 | 3.16 | 14.75 | 118
12.43 | 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | SINAPI | UN | 12 | 17.75 | 4.85 | 22.6 | 271.2
12.44 | 00011733 | Prolongamento pvc para caixa sifonada 100 mm x 100 mm (nbr 5688) | SINAPI | UN | 12 | 1.4 | 0.38 | 1.78 | 21.36
12.45 | 98105 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m | SINAPI | UN | 1 | 460.91 | 125.83 | 586.74 | 586.74
12.46 | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | SINAPI | UN | 5 | 396.17 | 108.15 | 504.32 | 2521.6
13 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 10891.62
13.1 | S03163 | bancada de granito | ORSE | m2 | 15.87 | 227.08 | 61.99 | 289.07 | 4587.54
13.2 | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 6 | 318.03 | 86.82 | 404.85 | 2429.1
13.3 | 00001370 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | SINAPI | UN | 6 | 79.87 | 21.8 | 101.67 | 610.02
13.4 | S02087 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | ORSE | un | 6 | 99.82 | 27.25 | 127.07 | 762.42
13.5 | 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 4 | 67.08 | 18.31 | 85.39 | 341.56
13.6 | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 6 | 45.62 | 12.45 | 58.07 | 348.42
13.7 | 86909 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 2 | 91.44 | 24.96 | 116.4 | 232.8
13.8 | 86910 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 2 | 86.49 | 23.61 | 110.1 | 220.2
13.9 | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação | SINAPI | UN | 6 | 58.64 | 16.01 | 74.65 | 447.9
13.10 | 95545 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | SINAPI | UN | 4 | 24.17 | 6.6 | 30.77 | 123.08
13.11 | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | SINAPI | UN | 6 | 24.64 | 6.73 | 31.37 | 188.22
13.12 | 86935 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | SINAPI | UN | 2 | 190.92 | 52.12 | 243.04 | 486.08
13.13 | S02144 | Cabide para banheiro | ORSE | un | 4 | 22.44 | 6.13 | 28.57 | 114.28
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 952.55
14.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 496.12 | 1.51 | 0.41 | 1.92 | 952.55
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1489.67
15.1 | 98546 | Impermeabilização | SINAPI | M2 | 18.2 | 64.3 | 17.55 | 81.85 | 1489.67
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 746545.38
Setecentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e Trinta e Oito centavos