## CABEÇALHO (hidden)
EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
RUA NEIDE MARIA DA SILVA, 255 - BELA VISTA - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DAS PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB.
TABELAS: SINAPI PB - 03/2025; SICRO-DER PB 01/2025 |  | B.D.I. | ENCARGOS
DESONERADO: NÃO |  | 21.35% | 85.69%
RODAPÉ CENTRO | BRIMAX ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.695.545/0001-03 RUA NEIDE MARIA DA SILVA, 255 - BELA VISTA MOSSORÓ/RN - CEP: 59.609-440
RODAPÉ ESQUERDO (DATA DE ABERTURA) | 12 DE NOVEMBRO DE 2025
RODAPÉ DIREITO | DANIEL DE SOUSA VALE REPRESENTANTE LEGAL ENGENHEIRO CIVIL CREA 2105252826
CLIQUE PARA ATUALIZAR RODAPÉ DE TODAS AS ABAS
CARREGAR LOGO

## ORÇAMENTO
0
EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
RUA NEIDE MARIA DA SILVA, 255 - BELA VISTA - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DAS PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB.
TABELAS: SINAPI PB - 03/2025; SICRO-DER PB 01/2025 | [6 empty] | B.D.I. | ENCARGOS
DESONERADO: NÃO | [6 empty] | 21.35% | 85.69%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
0.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDRINHAS |  |  |  |  | 3989000
1.0 |  |  | PASSAGEM MOLHADA |  |  |  |  | 1795243.11
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4441.31 | 4441.31
1.1.1 | 06.201.00 | DER PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 8 | 323.36 | 392.4 | 3139.2 | 3139.2 | TRUE | 3139.2 | 0
1.1.2 | 1 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (ADAPTADO DE ORSE 02605 - DEZ/2022) | m² | 1041.69 | 1.03 | 1.25 | 1302.11 | 1302.11 | TRUE | 1302.11 | 0
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 73310 | 73310 |  |  | 0 | -73310
1.2.1 | 100576 | SINAPI PB | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 945.53 | 1.87 | 2.27 | 2146.35 | 2146.35 | TRUE | 2146.35 | 0
1.2.2 | 02.200.01 | DER PB | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 94.55 | 16.25 | 19.72 | 1864.53 | 1864.53 | TRUE | 1864.53 | 0
1.2.3 | 93588 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3782 | 2.92 | 3.54 | 13388.28 | 13388.28 | TRUE | 13388.28 | 0
1.2.4 | 01.100.06 | DER PB | ESCAV.CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 801-1000m (MS) | m³ | 2177.37 | 11.35 | 13.77 | 29982.38 | 29982.38 | TRUE | 29982.38 | 0
1.2.5 | 01.200.01 | DER PB | ESPALHAMENTO DE SOLO E/OU AREIA C/MOTONIVELADOR | M³ | 3308.27 | 2.35 | 2.85 | 9428.57 | 9428.57 | TRUE | 9428.57 | 0
1.2.6 | 01.510.00 | DER PB | COMPACTACAO DE ATERRO 95% PN | m³ | 3402.82 | 3.81 | 4.62 | 15721.03 | 15721.03 | TRUE | 15721.03 | 0
1.2.7 | 101616 | SINAPI PB | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 110.32 | 5.82 | 7.06 | 778.86 | 778.86 | TRUE | 778.86 | 0
1.3 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM |  |  |  | 473030.21 | 473030.21 |  |  | 0 | -473030.21
1.3.1 | 103800 | SINAPI PB | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 376.49 | 422.01 | 512.11 | 192804.29 | 192804.29 | TRUE | 192804.29 | 0
1.3.2 | 6817795 | SICRO3 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 78 | 2960.56 | 3592.64 | 280225.92 | 280225.92 | TRUE | 280225.92 | 0
1.4 |  |  | PAVIMENTO |  |  |  | 280118.73 | 280118.73 |  |  | 0 | -280118.73
1.4.1 | 95241 | SINAPI PB | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 945.53 | 32.1 | 38.95 | 36828.39 | 36828.39 | TRUE | 36828.39 | 0
1.4.2 | 97086 | SINAPI PB | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 27.94 | 118.23 | 143.47 | 4008.55 | 4008.55 | TRUE | 4008.55 | 0
1.4.3 | 92916 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5128.84 | 12.74 | 15.46 | 79291.87 | 79291.87 | TRUE | 79291.87 | 0
1.4.4 | 97096 | SINAPI PB | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 105.77 | 562.97 | 683.16 | 72257.83 | 72257.83 | TRUE | 72257.83 | 0
1.4.5 | 94273 | SINAPI PB | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 160.26 | 33.95 | 41.2 | 6602.71 | 6602.71 | TRUE | 6602.71 | 0
1.4.6 | 102512 | SINAPI PB | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 240.39 | 5.33 | 6.47 | 1555.32 | 1555.32 | TRUE | 1555.32 | 0
1.4.7 | 101166 | SINAPI PB | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 18.59 | 552.36 | 670.29 | 12460.69 | 12460.69 | TRUE | 12460.69 | 0
1.4.8 | 8 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 753.22 | 7.78 | 9.44 | 7110.4 | 7110.4 | TRUE | 7110.4 | 0
1.4.9 | 9 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 753.22 | 2.45 | 2.97 | 2237.06 | 2237.06 | TRUE | 2237.06 | 0
1.4.10 | 102330 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38.42 | 1.25 | 1.52 | 58.4 | 58.4 | TRUE | 58.4 | 0
1.4.11 | 102331 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 120.55 | 0.49 | 0.59 | 71.12 | 71.12 | TRUE | 71.12 | 0
1.4.12 | 95995 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 22.6 | 1261.19 | 1530.45 | 34588.17 | 34588.17 | TRUE | 34588.17 | 0
1.4.13 | 100986 | SINAPI PB | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 22.6 | 8.43 | 10.23 | 231.2 | 231.2 | TRUE | 231.2 | 0
1.4.14 | 95875 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 678 | 2.31 | 2.8 | 1898.4 | 1898.4 | TRUE | 1898.4 | 0
1.4.15 | 93590 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2192.2 | 0.92 | 1.12 | 2455.26 | 2455.26 | TRUE | 2455.26 | 0
1.4.16 | 94990 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 10.88 | 679.78 | 824.91 | 8975.02 | 8975.02 | TRUE | 8975.02 | 0
1.4.17 | 102498 | SINAPI PB | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 160.26 | 1.49 | 1.81 | 290.07 | 290.07 | TRUE | 290.07 | 0
1.4.18 | 3 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 32.57 | 86.71 | 105.22 | 3427.02 | 3427.02 | TRUE | 3427.02 | 0
1.4.19 | 105004 | SINAPI PB | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 45 | 105.69 | 128.25 | 5771.25 | 5771.25 | TRUE | 5771.25 | 0
1.5 |  |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 99178.43 | 99178.43 |  |  | 0 | -99178.43
1.5.1 | 99837 | SINAPI PB | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 160.26 | 505.88 | 613.89 | 98382.01 | 98382.01 | TRUE | 98382.01 | 0
1.5.2 | 06.200.00 | DER PB | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | m² | 1.2 | 546.91 | 663.68 | 796.42 | 796.42 | TRUE | 796.42 | 0
1.6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 19307.64 | 19307.64 |  |  | 0 | -19307.64
1.6.1 | 04.942.02 | DER PB | ENTRADA D'AGUA TIPO EDA-01 | ud | 4 | 73.4 | 89.07 | 356.28 | 356.28 | TRUE | 356.28 | 0
1.6.2 | 2003469 | SICRO3 | Dissipador de energia TIPO DEB 300-511 | un | 6 | 2602.85 | 3158.56 | 18951.36 | 18951.36 | TRUE | 18951.36 | 0
1.7 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 110535.16 | 110535.16 |  |  | 0 | -110535.16
1.7.1 | 43104 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | 21 | 675.77 | 820.05 | 17221.05 | 17221.05 | TRUE | 17221.05 | 0
1.7.2 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 9.03 | 10.96 | 427.44 | 427.44 | TRUE | 427.44 | 0
1.7.3 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78 | 7.07 | 8.58 | 669.24 | 669.24 | TRUE | 669.24 | 0
1.7.4 | 39469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 52 | 63.1 | 126.2 | 126.2 | TRUE | 126.2 | 0
1.7.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.88 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | TRUE | 26.4 | 0
1.7.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10 | 31.37 | 38.07 | 380.7 | 380.7 | TRUE | 380.7 | 0
1.7.7 | 42249 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 21 | 617.18 | 748.95 | 15727.95 | 15727.95 | TRUE | 15727.95 | 0
1.7.8 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 21 | 146.41 | 177.67 | 3731.07 | 3731.07 | TRUE | 3731.07 | 0
1.7.9 | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 2595.81 | 3150.02 | 9450.06 | 9450.06 | TRUE | 9450.06 | 0
1.7.10 | 5050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 18 | 368.74 | 447.47 | 8054.46 | 8054.46 | TRUE | 8054.46 | 0
1.7.11 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 21 | 75.94 | 92.15 | 1935.15 | 1935.15 | TRUE | 1935.15 | 0
1.7.12 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1304.88 | 15.87 | 19.26 | 25131.99 | 25131.99 | TRUE | 25131.99 | 0
1.7.13 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 406.44 | 17.86 | 21.67 | 8807.55 | 8807.55 | TRUE | 8807.55 | 0
1.7.14 | 6 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E LETRAS EM ALTO RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MEDIANA) | M² | 16.8 | 924.42 | 1121.78 | 18845.9 | 18845.9 | TRUE | 18845.9 | 0
1.8 |  |  | PORTAIS TURÍSTICOS |  |  |  | 735321.63 | 735321.63 |  |  | 0 | -735321.63
1.8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 180.28 | 80.16 | 97.27 | 17535.84 | 17535.84 | TRUE | 17535.84 | 0
1.8.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 100.78 | 20.36 | 24.71 | 2490.27 | 2490.27 | TRUE | 2490.27 | 0
1.8.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 95.06 | 34.89 | 42.34 | 4024.84 | 4024.84 | TRUE | 4024.84 | 0
1.8.4 | 94971 | SINAPI PB | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 79.5 | 420.17 | 509.88 | 40535.46 | 40535.46 | TRUE | 40535.46 | 0
1.8.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 79.5 | 274.64 | 333.28 | 26495.76 | 26495.76 | TRUE | 26495.76 | 0
1.8.6 | 104928 | SINAPI PB | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 27.48 | 132.24 | 160.47 | 4409.72 | 4409.72 | TRUE | 4409.72 | 0
1.8.7 | 92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 158.56 | 60.53 | 73.45 | 11646.23 | 11646.23 | TRUE | 11646.23 | 0
1.8.8 | 104919 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 745.2 | 11.47 | 13.92 | 10373.18 | 10373.18 | TRUE | 10373.18 | 0
1.8.9 | 104917 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.2 | 12.94 | 15.7 | 207.24 | 207.24 | TRUE | 207.24 | 0
1.8.10 | 92762 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 186 | 9.91 | 12.03 | 2237.58 | 2237.58 | TRUE | 2237.58 | 0
1.8.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 790 | 12.73 | 15.45 | 12205.5 | 12205.5 | TRUE | 12205.5 | 0
1.8.12 | 96536 | SINAPI PB | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 13.86 | 70.26 | 85.26 | 1181.7 | 1181.7 | TRUE | 1181.7 | 0
1.8.13 | 104920 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 369 | 9.74 | 11.82 | 4361.58 | 4361.58 | TRUE | 4361.58 | 0
1.8.14 | 104921 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 713 | 9.14 | 11.09 | 7907.17 | 7907.17 | TRUE | 7907.17 | 0
1.8.15 | 104922 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 121.4 | 10.03 | 12.17 | 1477.44 | 1477.44 | TRUE | 1477.44 | 0
1.8.16 | 92763 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 590 | 8.34 | 10.12 | 5970.8 | 5970.8 | TRUE | 5970.8 | 0
1.8.17 | 92765 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 720 | 9.14 | 11.09 | 7984.8 | 7984.8 | TRUE | 7984.8 | 0
1.8.18 | 92764 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 752 | 8.05 | 9.77 | 7347.04 | 7347.04 | TRUE | 7347.04 | 0
1.8.19 | 92457 | SINAPI PB | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 164.36 | 181.06 | 219.72 | 36113.18 | 36113.18 | TRUE | 36113.18 | 0
1.8.20 | 92760 | SINAPI PB | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 532 | 10.9 | 13.23 | 7038.36 | 7038.36 | TRUE | 7038.36 | 0
1.8.21 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca. | m² | 541.16 | 797.59 | 967.88 | 523777.94 | 523777.94 | TRUE | 523777.94 | 0
2.0 |  |  | RUA PROJETADA (TRECHO 01) |  |  |  | 1465614.82 | 1465614.82 |  |  | 0 | -1465614.82
2.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (ADAPTADO DE ORSE 02605 - DEZ/2022) | m² | 4022.64 | 1.03 | 1.25 | 5028.3 | 5028.3 | TRUE | 5028.3 | 0
2.2 | 94327 | SINAPI PB | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 6033.96 | 93.64 | 113.63 | 685638.87 | 685638.87 | TRUE | 685638.87 | 0
2.3 | 97636 | SINAPI PB | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4022.64 | 18.3 | 22.21 | 89342.83 | 89342.83 | TRUE | 89342.83 | 0
2.4 | 100576 | SINAPI PB | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 4022.64 | 1.87 | 2.27 | 9131.39 | 9131.39 | TRUE | 9131.39 | 0
2.5 | 101169 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 3497.95 | 71.18 | 86.38 | 302152.92 | 302152.92 | TRUE | 302152.92 | 0
2.6 | 102498 | SINAPI PB | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 699.59 | 1.49 | 1.81 | 1266.26 | 1266.26 | TRUE | 1266.26 | 0
2.7 | 94273 | SINAPI PB | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 699.59 | 33.95 | 41.2 | 28823.11 | 28823.11 | TRUE | 28823.11 | 0
2.8 | 101166 | SINAPI PB | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 81.15 | 552.36 | 670.29 | 54394.03 | 54394.03 | TRUE | 54394.03 | 0
2.9 | 102512 | SINAPI PB | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 757.89 | 5.33 | 6.47 | 4903.55 | 4903.55 | TRUE | 4903.55 | 0
2.10 | 8 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 3497.95 | 7.78 | 9.44 | 33020.65 | 33020.65 | TRUE | 33020.65 | 0
2.11 | 9 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 3497.95 | 2.45 | 2.97 | 10388.91 | 10388.91 | TRUE | 10388.91 | 0
2.12 | 102330 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 178.4 | 1.25 | 1.52 | 271.17 | 271.17 | TRUE | 271.17 | 0
2.13 | 102331 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 576.81 | 0.49 | 0.59 | 340.32 | 340.32 | TRUE | 340.32 | 0
2.14 | 95995 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 98.64 | 1261.19 | 1530.45 | 150963.59 | 150963.59 | TRUE | 150963.59 | 0
2.15 | 100986 | SINAPI PB | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 98.64 | 8.43 | 10.23 | 1009.09 | 1009.09 | TRUE | 1009.09 | 0
2.16 | 95875 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2959.2 | 2.31 | 2.8 | 8285.76 | 8285.76 | TRUE | 8285.76 | 0
2.17 | 93590 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9568.08 | 0.92 | 1.12 | 10716.25 | 10716.25 | TRUE | 10716.25 | 0
2.18 | 94990 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 56.49 | 679.78 | 824.91 | 46599.17 | 46599.17 | TRUE | 46599.17 | 0
2.19 | 3 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 163.65 | 86.71 | 105.22 | 17219.25 | 17219.25 | TRUE | 17219.25 | 0
2.20 | 105004 | SINAPI PB | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 45 | 105.69 | 128.25 | 5771.25 | 5771.25 | TRUE | 5771.25 | 0
2.21 | 06.200.00 | DER PB | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | m² | 0.3 | 546.91 | 663.68 | 199.1 | 199.1 | TRUE | 199.1 | 0
2.22 | 10 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002] | UN | 1 | 122.83 | 149.05 | 149.05 | 149.05 | TRUE | 149.05 | 0
3.0 |  |  | RUA PROJETADA (TRECHO 02) |  |  |  | 297063.48 | 297063.48 |  |  | 0 | -297063.48
3.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (ADAPTADO DE ORSE 02605 - DEZ/2022) | m² | 486.84 | 1.03 | 1.25 | 608.55 | 608.55 | TRUE | 608.55 | 0
3.2 | 94327 | SINAPI PB | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 730.26 | 93.64 | 113.63 | 82979.44 | 82979.44 | TRUE | 82979.44 | 0
3.3 | 97636 | SINAPI PB | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 486.84 | 18.3 | 22.21 | 10812.72 | 10812.72 | TRUE | 10812.72 | 0
3.4 | 100576 | SINAPI PB | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 486.84 | 1.87 | 2.27 | 1105.13 | 1105.13 | TRUE | 1105.13 | 0
3.5 | 101169 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1792.17 | 71.18 | 86.38 | 154807.64 | 154807.64 | TRUE | 154807.64 | 0
3.6 | 102498 | SINAPI PB | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 84.67 | 1.49 | 1.81 | 153.25 | 153.25 | TRUE | 153.25 | 0
3.7 | 94273 | SINAPI PB | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84.67 | 33.95 | 41.2 | 3488.4 | 3488.4 | TRUE | 3488.4 | 0
3.8 | 101166 | SINAPI PB | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 9.82 | 552.36 | 670.29 | 6582.25 | 6582.25 | TRUE | 6582.25 | 0
3.9 | 102512 | SINAPI PB | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 91.73 | 5.33 | 6.47 | 593.49 | 593.49 | TRUE | 593.49 | 0
3.10 | 8 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 423.34 | 7.78 | 9.44 | 3996.33 | 3996.33 | TRUE | 3996.33 | 0
3.11 | 9 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 423.34 | 2.45 | 2.97 | 1257.32 | 1257.32 | TRUE | 1257.32 | 0
3.12 | 102330 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 21.59 | 1.25 | 1.52 | 32.82 | 32.82 | TRUE | 32.82 | 0
3.13 | 102331 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 69.81 | 0.49 | 0.59 | 41.19 | 41.19 | TRUE | 41.19 | 0
3.14 | 95995 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 11.94 | 1261.19 | 1530.45 | 18273.57 | 18273.57 | TRUE | 18273.57 | 0
3.15 | 100986 | SINAPI PB | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.94 | 8.43 | 10.23 | 122.15 | 122.15 | TRUE | 122.15 | 0
3.16 | 95875 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 358.2 | 2.31 | 2.8 | 1002.96 | 1002.96 | TRUE | 1002.96 | 0
3.17 | 93590 | SINAPI PB | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1158.18 | 0.92 | 1.12 | 1297.16 | 1297.16 | TRUE | 1297.16 | 0
3.18 | 94990 | SINAPI PB | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 8.89 | 679.78 | 824.91 | 7333.45 | 7333.45 | TRUE | 7333.45 | 0
3.19 | 3 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 21.17 | 86.71 | 105.22 | 2227.51 | 2227.51 | TRUE | 2227.51 | 0
3.20 | 06.200.00 | DER PB | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | m² | 0.3 | 546.91 | 663.68 | 199.1 | 199.1 | TRUE | 199.1 | 0
3.21 | 10 | COMPOSIÇÃO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002] | UN | 1 | 122.83 | 149.05 | 149.05 | 149.05 | TRUE | 149.05 | 0
4.0 |  |  | DESASSOREAMENTO - ESTIMATIVA |  |  |  | 431078.59 | 431078.59 |  |  | 0 | -431078.59
4.1 | 101127 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 21286.8 | 10.86 | 13.18 | 280560.02 | 280560.02 | TRUE | 280560.02 | 0
4.2 | 01.999.04 | DER PB | TRANSPORTE DE SOLO/AREIA EM CAMINHAO BASCULANTE ROD NPAV | t.km | 118518.56 | 1.05 | 1.27 | 150518.57 | 150518.57 | TRUE | 150518.57 | 0
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS. | [5 empty] | VALOR GLOBAL COM B.D.I - R$ |  | 3989000 | 3989000 | 0