## Planilha Vencedora
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA: OX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 49.581.224/0001-23
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis, no Bairro Alto do Cruzeiro, na cidade de Sousa/PB. |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 85,69 %
BDI: 19,02 %
REFERÊNCIA: SINAPI PB - 08/2022 - DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | 25.22%
19.22%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT |  | VALORES (R$) - UNT SEM BDI | VALORES (R$) - UNT | VALORES (R$) - TOTAL
1.0 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | [5 empty] | 435052.0342 | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 16076.1131
COMPOSIÇÃO | 1 | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 703.44 | 526.0324 | 627.1359 | 3762.8152 | ****
SINAPI PB | 99059 | 1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 46.09 | 60.93 | 45.5635 | 51.1838 | 2359.0613 | ****
SINAPI PB | 97633 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 129.19 | 20.21 | 15.113 | 17.11 | 2210.4409 | ****
SINAPI PB | 97622 | 1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.29 | 50.71 | 37.9209 | 45.2093 | 374.7854
SINAPI PB | 100982 | 1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 41.02 | 10.56 | 7.8968 | 9.4145 | 386.1839
SINAPI PB | 98459 | 1.1.6 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 61.28 | 130.38 | 97.4982 | 105.38 | 6457.6864 | ****
SINAPI PB | 97662 | 1.1.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 123.46 | 0.43 | 0.32155 | 0.38336 | 47.3292
SINAPI PB | 91222 | 1.1.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 50.4 | 12.89 | 9.6391 | 8.89 | 448.056 | ****
SINAPI PB | 97641 | 1.1.9 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.5 | 4.45 | 3.3277 | 3.9673 | 29.7547
1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 39405.0998
SINAPI PB | 93358 | 1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 48.14 | 76.92 | 57.5208 | 66.68 | 3209.9752 | ****
SINAPI PB | 101616 | 1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 36.68 | 5.65 | 4.2251 | 5.0371 | 184.7619
SINAPI PB | 95241 | 1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 22.62 | 32.86 | 24.5727 | 29.2956 | 662.6661
SINAPI PB | 96534 | 1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 32.47 | 93.4 | 69.8445 | 83.2686 | 2703.7326 | ****
SINAPI PB | 96536 | 1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 72.14 | 80.8 | 60.4222 | 72.0354 | 5196.6334 | ****
SINAPI PB | 96543 | 1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.2 | 21.29 | 15.9207 | 17.85 | 1574.37 | ****
SINAPI PB | 96544 | 1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.4 | 20.39 | 15.2476 | 18.1782 | 7.2713
SINAPI PB | 96545 | 1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 162.6 | 19.35 | 14.4699 | 15.1 | 2455.26 | ****
SINAPI PB | 96546 | 1.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 333.6 | 17.47 | 13.0641 | 14.51 | 4840.536 | ****
SINAPI PB | 96555 | 1.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 11.19 | 759.65 | 568.0663 | 654.65 | 7325.5335 | ****
SINAPI PB | 98555 | 1.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 69.54 | 31.72 | 23.7202 | 27.42 | 1906.7868 | ****
SINAPI PB | 103800 | 1.2.12 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 0.96 | 538.31 | 402.5482 | 479.918 | 460.7213
SINAPI PB | 101166 | 1.2.13 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 8.39 | 650.28 | 486.2794 | 579.7423 | 4864.0377 | ****
SINAPI PB | 94342 | 1.2.14 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 36.76 | 116.57 | 87.171 | 103.9253 | 3820.2948 | ****
SINAPI PB | 96995 | 1.2.15 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.63 | 46.64 | 34.8774 | 41.5808 | 192.5192
1.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 24797.8009
SINAPI PB | 92522 | 1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.69 | 38.07 | 28.4687 | 33.9404 | 328.8829
SINAPI PB | 92480 | 1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83.22 | 61.2 | 45.7654 | 50.6 | 4210.932 | ****
SINAPI PB | 92427 | 1.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56.3 | 56.91 | 42.5573 | 49.81 | 2804.303 | ****
SINAPI PB | 92768 | 1.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 224.7 | 17.66 | 13.2061 | 12.32 | 2768.304 | ****
SINAPI PB | 92769 | 1.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.5 | 17.44 | 13.0416 | 15.5482 | 225.4494
SINAPI PB | 92770 | 1.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.2 | 16.93 | 12.6603 | 13.94 | 1396.788 | ****
SINAPI PB | 92771 | 1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 282.7 | 15.4 | 11.5161 | 13.7295 | 3881.3348 | ****
SINAPI PB | 101964 | 1.3.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 19.19 | 189.83 | 141.9549 | 168.99 | 3242.9181 | ****
SINAPI PB | 103675 | 1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 9.74 | 683.93 | 511.4429 | 609.7422 | 5938.8887 | ****
1.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 26391.5702
SINAPI PB | 103332 | 1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 223.67 | 111.82 | 83.619 | 96.11 | 21496.9237 | ****
SINAPI PB | 93205 | 1.4.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 5.65 | 44.72 | 33.4416 | 39.8691 | 225.2604
SINAPI PB | 101161 | 1.4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 19.37 | 232.66 | 173.9831 | 207.4227 | 4017.7779 | ****
SINAPI PB | 101159 | 1.4.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.4 | 135.35 | 101.2147 | 120.6682 | 651.6083
1.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 104220.5057
SINAPI PB | 87905 | 1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 458.14 | 8.68 | 6.4909 | 7.03 | 3220.7242 | ****
SINAPI PB | 87792 | 1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 469.39 | 38.57 | 28.8426 | 31.44 | 14757.6216 | ****
SINAPI PB | 87788 | 1.5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 13.12 | 84.9 | 63.4882 | 67.62 | 887.1744 | ****
SINAPI PB | 98555 | 1.5.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 38.68 | 31.72 | 23.7202 | 23.96 | 926.7728 | ****
SINAPI PB | 94438 | 1.5.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 192.7 | 45.79 | 34.2418 | 38.19 | 7359.213 | ****
SINAPI PB | 89170 | 1.5.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 89.18 | 81.99 | 61.3121 | 70.5 | 6287.19 | ****
SINAPI PB | 89171 | 1.5.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 192.7 | 67.57 | 50.5288 | 60.2405 | 11608.3425 | ****
SINAPI PB | 88495 | 1.5.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 403.42 | 11.38 | 8.51 | 10.1456 | 4092.9295 | ****
SINAPI PB | 88411 | 1.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 403.42 | 3.06 | 2.2883 | 2.7281 | 1100.5593
SINAPI PB | 88489 | 1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 925.59 | 16.2 | 12.1144 | 14.4427 | 13368.0557 | ****
SINAPI PB | 96113 | 1.5.11 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 138.55 | 38.82 | 29.0296 | 34.6091 | 4795.0886 | ****
SINAPI PB | 88494 | 1.5.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 20.29 | 15.1729 | 18.0891 | 2506.2429 | ****
SINAPI PB | 88484 | 1.5.13 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 3.29 | 2.4603 | 2.9331 | 406.3844
SINAPI PB | 88488 | 1.5.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 18.06 | 13.5053 | 16.101 | 2230.7908 | ****
SINAPI PB | 96622 | 1.5.15 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4.41 | 179.34 | 134.1105 | 159.8865 | 705.0994
composição | 8 | 1.5.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PORCELANATO MADEIRADO 20X120CM ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS- [ADAPTADO DE SINAPI/88787] | M2 | 57.63 | 197.96 | 148.0345 | 176.4867 | 10170.9295 | ****
composição | 5 | 1.5.17 | BRISE METÁLICO, COM GUARNIÇÕES [ADAPTADO SINAPI 100701] | M2 | 20.52 | 396.3 | 296.3531 | 353.3122 | 7249.9666 | ****
composição | 9 | 1.5.18 | GRADE EM METALON- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE ORSE 4716] | M2 | 13.93 | 380.75 | 284.7249 | 339.449 | 4728.5241 | ****
SINAPI PB | 94226 | 1.5.19 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.18 | 23.68 | 17.7079 | 21.1114 | 531.5841
composição | 11 | 1.5.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266] | M² | 90.46 | 90.36 | 67.5712 | 80.5584 | 7287.3123 | ****
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 103230.233
SINAPI PB | 102184 | 1.6.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 19 | 2299.75 | 1719.7531 | 2050.2896 | 38955.5021 | ****
COMPOSIÇÃO | 2 | 1.6.2 | PORTÃO DE METALON, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES [ADAPTADO SINAPI 100701] | M2 | 14.96 | 433.54 | 324.2012 | 386.5127 | 5782.2298 | ****
SINAPI PB | 94570 | 1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 58.24 | 981.34 | 733.8461 | 874.8913 | 50953.6672 | ****
SINAPI PB | 102185 | 1.6.4 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4609.49 | 3446.9766 | 4109.4855 | 4109.4855 | ****
SINAPI PB | 91312 | 1.6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 961.65 | 719.1219 | 857.3371 | 3429.3484 | ****
1.7 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 33438.0068
SINAPI PB | 92543 | 1.7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.75 | 22.87 | 17.1022 | 20.3892 | 932.8071 | ****
SINAPI PB | 94210 | 1.7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 45.75 | 75.16 | 56.2046 | 67.0072 | 3065.5785 | ****
SINAPI PB | 94223 | 1.7.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 8.15 | 125.75 | 94.0359 | 112.1095 | 913.6928 | ****
SINAPI PB | 94227 | 1.7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 101.72 | 79.9 | 59.7492 | 71.233 | 7245.8228 | ****
COMPOSIÇÃO | 7 | 1.7.5 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO[ADAPTADO DE ORSE 9215] | M² | 62.33 | 382.95 | 286.37 | 341.4103 | 21280.1056 | ****
1.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36527.6259
SINAPI PB | 91924 | 1.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1079.8 | 3.17 | 2.3705 | 2.8261 | 3051.6672 | ****
SINAPI PB | 91926 | 1.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 909.6 | 4.68 | 3.4997 | 4.1723 | 3795.1669 | ****
SINAPI PB | 91928 | 1.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 879.1 | 7.78 | 5.8179 | 6.9361 | 6097.5091 | ****
SINAPI PB | 92980 | 1.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 435.8 | 13.86 | 10.3645 | 12.3566 | 5384.9917 | ****
SINAPI PB | 39810 | 1.8.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 42.1 | 31.4824 | 37.5333 | 75.0666
SINAPI PB | 91953 | 1.8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 25.38 | 18.9792 | 22.627 | 294.1505
SINAPI PB | 91959 | 1.8.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 40.21 | 30.069 | 35.8483 | 250.9381
SINAPI PB | 91967 | 1.8.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 55.06 | 41.1739 | 49.0875 | 343.6124
SINAPI PB | 91996 | 1.8.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66 | 30.12 | 22.5237 | 26.8528 | 1772.2847 | ****
SINAPI PB | 92004 | 1.8.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 49.65 | 37.1283 | 44.2643 | 309.8503
SINAPI PB | 93653 | 1.8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.3 | 9.9457 | 11.8573 | 71.1439
SINAPI PB | 93654 | 1.8.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 13.86 | 10.3645 | 12.3566 | 308.9142
SINAPI PB | 93658 | 1.8.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 23.62 | 17.663 | 21.0579 | 42.1157
SINAPI PB | 93673 | 1.8.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 106.96 | 79.9847 | 95.3577 | 190.7155
SINAPI PB | 39471 | 1.8.15 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 125.22 | 93.6395 | 111.637 | 446.5481
SINAPI PB | 101894 | 1.8.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 175.43 | 131.1866 | 156.4006 | 156.4006
SINAPI PB | 91845 | 1.8.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356.7 | 9.32 | 6.9695 | 8.309 | 2963.8321 | ****
SINAPI PB | 91846 | 1.8.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42.8 | 10.86 | 8.1211 | 9.682 | 414.389
SINAPI PB | 91864 | 1.8.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 17.81 | 13.3183 | 15.8781 | 15.8781
SINAPI PB | 97610 | 1.8.20 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 18.06 | 13.5053 | 16.101 | 64.4039
SINAPI PB | 100903 | 1.8.21 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 100 | 32.63 | 24.4007 | 29.0905 | 2909.0531 | ****
SINAPI PB | 97600 | 1.8.22 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 435.14 | 325.3977 | 387.9391 | 1163.8174 | ****
SINAPI PB | 101875 | 1.8.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 527.45 | 394.4271 | 470.236 | 1410.708 | ****
SINAPI PB | 92982 | 1.8.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.7 | 21.21 | 15.8608 | 18.9093 | 13.2365
SINAPI PB | 101563 | 1.8.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 2.5 | 43.88 | 32.8135 | 39.1202 | 97.8005
SINAPI PB | 93659 | 1.8.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 26.31 | 19.6746 | 23.4561 | 46.9122
SINAPI PB | 91997 | 1.8.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 32.49 | 24.296 | 28.9657 | 579.3143
SINAPI PB | 39456 | 1.8.28 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 3 | 190.96 | 142.7999 | 170.246 | 510.7381
SINAPI PB | 93008 | 1.8.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.08 | 20.36 | 15.2252 | 18.1515 | 291.876
SINAPI PB | 91867 | 1.8.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 10.81 | 8.0837 | 9.6374 | 9.6374
SINAPI PB | 93010 | 1.8.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46.93 | 43.51 | 32.5368 | 38.7903 | 1820.431 | ****
SINAPI PB | 91939 | 1.8.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 25.83 | 19.3157 | 23.0281 | 690.8444
SINAPI PB | 91937 | 1.8.33 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 104 | 10.07 | 7.5303 | 8.9777 | 933.6786 | ****
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1530.4095
SINAPI PB | 89353 | 1.9.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 50.98 | 38.1228 | 45.4501 | 136.3502
SINAPI PB | 89985 | 1.9.2 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 115.8 | 86.5952 | 103.2388 | 206.4777
SINAPI PB | 94495 | 1.9.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 79.38 | 59.3604 | 70.7694 | 141.5389
SINAPI PB | 91785 | 1.9.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.03 | 45.19 | 33.7931 | 40.2881 | 806.9709
COMPOSIÇÃO | 3 | 1.9.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 102611] | UN | 1 | 268.16 | 200.53 | 239.0719 | 239.0719
1.10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  |  |  | 29185.1047
SINAPI PB | 91790 | 1.10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 95.37 | 90.45 | 67.6385 | 80.6386 | 7690.5063 | ****
SINAPI PB | 91789 | 1.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.32 | 62.84 | 46.9918 | 56.0236 | 185.9982
SINAPI PB | 91788 | 1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.2 | 57.4 | 42.9237 | 51.1737 | 1033.7079 | ****
SINAPI PB | 91791 | 1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 32.34 | 123.69 | 92.4954 | 110.273 | 3566.2286 | ****
SINAPI PB | 99253 | 1.10.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 544.38 | 407.0874 | 485.3296 | 1941.3182 | ****
SINAPI PB | 89707 | 1.10.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 55.4 | 41.4281 | 49.3906 | 49.3906
SINAPI PB | 89491 | 1.10.7 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 117.87 | 88.1432 | 105.0843 | 210.1686
SINAPI PB | 91793 | 1.10.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.07 | 104.72 | 78.3096 | 93.3607 | 566.6996
SINAPI PB | 91795 | 1.10.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.6 | 84.85 | 63.4508 | 75.6461 | 2768.6465 | ****
SINAPI PB | 104348 | 1.10.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.56 | 8.6446 | 10.3061 | 10.3061
SINAPI PB | 89710 | 1.10.11 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.9 | 14.8812 | 17.7414 | 35.4828
SINAPI PB | 98068 | 1.10.12 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8976.16 | 6712.3724 | 8002.4904 | 8002.4904 | ****
SINAPI PB | 98062 | 1.10.13 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3504.28 | 2620.5006 | 3124.1608 | 3124.1608 | ****
1.11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2329.872
SINAPI PB | 7608 | 1.11.1 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 2 | 15.5 | 11.5909 | 13.8187 | 27.6373
SINAPI PB | 86931 | 1.11.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 577.25 | 431.6676 | 514.6341 | 1029.2681 | ****
SINAPI PB | 86914 | 1.11.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 110.61 | 82.7142 | 98.6118 | 197.2236
SINAPI PB | 86938 | 1.11.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 411.21 | 307.5028 | 366.6049 | 733.2098
COMPOSIÇÃO | 4 | 1.11.5 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M2 | 0.58 | 662.43 | 495.3652 | 590.5743 | 342.5331
1.12 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 17919.6925
SINAPI PB | 98504 | 1.12.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 24.37 | 17.84 | 13.3408 | 15.9048 | 387.6011
SINAPI PB | 92396 | 1.12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 119.44 | 70.56 | 52.7648 | 62.9062 | 7513.5113 | ****
SINAPI PB | 98516 | 1.12.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 528.89 | 395.5039 | 471.5198 | 4715.198 | ****
COMPOSIÇÃO | 6 | 1.12.4 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM 50 CM DE LARGURA [ADAPTADO DE ORSE 8464] | M | 18.45 | 322.42 | 241.1057 | 287.4462 | 5303.3821 | ****
10

## Planilha 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BM 01
EMPRESA: OX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N 49.581.224/0001-23 | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2023-11-29
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | [5 empty] | VALOR DA PLANILHA |  |  | 435052.03
[6 empty] | SALDO DO CONTRATO (R$) |  |  | 388413.3637
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de contratação da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para reforma e ampliação. |  | ENCARGOS SOCIAIS: 85,69 % |  |  |  | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R$) |  |  | 0
|  | BDI: 19,02 % |  |  |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO |  |  | 46638.6663
REFERÊNCIA: SINAPI PB 08/2022 - DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | VALORES (R$) - UNT | VALORES (R$) - TOTAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO (R$) | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R$)
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB |  |  |  | 435052.03 |  |  | 46638.6663 | 46638.6663
| SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES |  |  | 16075.5635
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 6 | 627.14 | 3762.84 | 6 | 6 | 3762.84 | 3762.84
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 46.09 | 51.1838 | 2359.0613 | 46.09 | 46.09 | 2359.0613 | 2359.0613
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 129.19 | 17.11 | 2210.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.29 | 45.21 | 374.7909 | 9.02 | 9.02 | 407.7942 | 407.7942
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 41.02 | 9.41 | 385.9982 | 9.02 | 9.02 | 84.8782 | 84.8782
1.1.6 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 61.28 | 105.38 | 6457.6864 | 61.28 | 61.28 | 6457.6864 | 6457.6864
1.1.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 123.46 | 0.38 | 46.9148 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 50.4 | 8.89 | 448.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.5 | 3.97 | 29.775 | 0 | 0 | 0 | 0
| FUNDAÇÃO |  |  | 39405.8332
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 48.14 | 66.68 | 3209.9752 | 49.82 | 49.82 | 3321.9976 | 3321.9976
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 36.68 | 5.04 | 184.8672 | 31.36 | 31.36 | 158.0544 | 158.0544
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 22.62 | 29.3 | 662.766 | 31.36 | 31.36 | 918.848 | 918.848
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 32.47 | 83.27 | 2703.7769 | 32.47 | 32.47 | 2703.7769 | 2703.7769
1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 72.14 | 72.04 | 5196.9656 | 72.14 | 72.14 | 5196.9656 | 5196.9656
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.2 | 17.85 | 1574.37 | 21.2 | 21.2 | 378.42 | 378.42
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.4 | 18.18 | 7.272 | 0.4 | 0.4 | 7.272 | 7.272
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 162.6 | 15.1 | 2455.26 | 101.3 | 101.3 | 1529.63 | 1529.63
1.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 333.6 | 14.51 | 4840.536 | 213 | 213 | 3090.63 | 3090.63
1.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 11.19 | 654.65 | 7325.5335 | 11.19 | 11.19 | 7325.5335 | 7325.5335
1.2.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 69.54 | 27.42 | 1906.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 0.96 | 479.92 | 460.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 8.39 | 579.74 | 4864.0186 | 7.79 | 7.79 | 4516.1746 | 4516.1746
1.2.14 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 36.76 | 103.93 | 3820.4668 | 42.52 | 42.52 | 4419.1036 | 4419.1036
1.2.15 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.63 | 41.58 | 192.5154 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURA |  |  | 24797.9373
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.69 | 33.94 | 328.8786 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83.22 | 50.6 | 4210.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 56.3 | 49.81 | 2804.303 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 224.7 | 12.32 | 2768.304 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.5 | 15.55 | 225.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.2 | 13.94 | 1396.788 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 282.7 | 13.73 | 3881.471 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 19.19 | 168.99 | 3242.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 9.74 | 609.74 | 5938.8676 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALVENARIA |  |  | 26391.5326
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 223.67 | 96.11 | 21496.9237 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 5.65 | 39.87 | 225.2655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 19.37 | 207.42 | 4017.7254 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.4 | 120.67 | 651.618 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTOS |  |  | 104220.4054
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 458.14 | 7.03 | 3220.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 469.39 | 31.44 | 14757.6216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 13.12 | 67.62 | 887.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 38.68 | 23.96 | 926.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 192.7 | 38.19 | 7359.213 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 89.18 | 70.5 | 6287.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 192.7 | 60.24 | 11608.248 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 403.42 | 10.15 | 4094.713 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 403.42 | 2.73 | 1101.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 925.59 | 14.44 | 13365.5196 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 138.55 | 34.61 | 4795.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 18.09 | 2506.3695 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.13 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 2.93 | 405.9515 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 138.55 | 16.1 | 2230.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.15 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4.41 | 159.89 | 705.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PORCELANATO MADEIRADO 20X120CM ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS- [ADAPTADO DE SINAPI/88787] | M2 | 57.63 | 176.49 | 10171.1187 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | BRISE METÁLICO, COM GUARNIÇÕES [ADAPTADO SINAPI 100701] | M2 | 20.52 | 353.31 | 7249.9212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.18 | GRADE EM METALON- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO DE ORSE 4716] | M2 | 13.93 | 339.45 | 4728.5385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.19 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.18 | 21.11 | 531.5498 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266] | M² | 90.46 | 80.56 | 7287.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESQUADRIAS |  |  | 103230.1432
1.6.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 19 | 2050.29 | 38955.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | PORTÃO DE METALON, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES [ADAPTADO SINAPI 100701] | M2 | 14.96 | 386.51 | 5782.1896 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 58.24 | 874.89 | 50953.5936 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4109.49 | 4109.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 857.34 | 3429.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| COBERTA |  |  | 33437.8474
1.7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.75 | 20.39 | 932.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 45.75 | 67.01 | 3065.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 8.15 | 112.11 | 913.6965 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 101.72 | 71.23 | 7245.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO[ADAPTADO DE ORSE 9215] | M² | 62.33 | 341.41 | 21280.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 36535.2127
1.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1079.8 | 2.83 | 3055.834 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 909.6 | 4.17 | 3793.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 879.1 | 6.94 | 6100.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 435.8 | 12.36 | 5386.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 37.53 | 75.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 22.63 | 294.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 35.85 | 250.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 49.09 | 343.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66 | 26.85 | 1772.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 44.26 | 309.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.86 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 12.36 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 21.06 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 95.39 | 190.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.15 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 111.64 | 446.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 156.4 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356.7 | 8.31 | 2964.177 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42.8 | 9.68 | 414.304 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 15.88 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.20 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 16.1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.21 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 100 | 29.09 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.22 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 387.94 | 1163.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 470.24 | 1410.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.7 | 18.91 | 13.237 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 2.5 | 39.12 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 23.46 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.27 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 28.97 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.28 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 3 | 170.25 | 510.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.08 | 18.15 | 291.852 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.64 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46.93 | 38.79 | 1820.4147 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.32 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 23.03 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.33 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 104 | 8.98 | 933.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1530.4487
1.9.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 45.45 | 136.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 103.24 | 206.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 70.77 | 141.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.03 | 40.29 | 807.0087 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 102611] | UN | 1 | 239.07 | 239.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL |  |  | 29185.1842
1.10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 95.37 | 80.64 | 7690.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.32 | 56.02 | 185.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.2 | 51.17 | 1033.634 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 32.34 | 110.27 | 3566.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 485.33 | 1941.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.39 | 49.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 105.08 | 210.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.07 | 93.36 | 566.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.6 | 75.65 | 2768.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.11 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.74 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.12 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8002.49 | 8002.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.13 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3124.16 | 3124.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 2329.8506
1.11.1 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 2 | 13.82 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 514.63 | 1029.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 98.61 | 197.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 366.6 | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889] | M2 | 0.58 | 590.57 | 342.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIVERSOS |  |  | 17920.1059
1.12.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 24.37 | 15.9 | 387.483 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 119.44 | 62.91 | 7513.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 471.52 | 4715.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, COM 50 CM DE LARGURA [ADAPTADO DE ORSE 8464] | M | 18.45 | 287.45 | 5303.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
46638.6663

## Memória de Cálculo 01
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB
REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 08/2022
DESONERADO: |  | sim
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
1.0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ REIS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | a placa terá 2 m de largura por 3 m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria de Comunicação | [9 empty] | 6 | M2
1.1.1.1 | Geral |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | borda externa à edificação, considerando 0,5 m de afastamento da edificação | [9 empty] | 46.09 | M
1.1.2.1 | Banheiros |  | 1 | 7.3 | [5 empty] | 7.3 | 7.3
1.1.2.2 | Entrada |  | 1 | 38.79 | [5 empty] | 38.79 | 38.79
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [10 empty] | 9.02 | M3
1.1.3.1 | muro externo |  | 1 | 16.35 |  | 0.31 |  | 1.78 |  | 9.0219 | 9.02
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [10 empty] | 9.02 | M3
1.1.4.1 | muro externo |  | 1 | 16.35 |  | 0.31 |  | 1.78 |  | 9.0219 | 9.02
1.1.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | [10 empty] | 61.28 | M2
1.1.5.1 | frente da escola |  | 1 | 30.64 |  | 2 |  |  |  | 61.28 | 61.28
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 49.82 | M3
1.2.1.1 | S1 |  | 1 | 1.25 |  | 1.35 |  | 1.67 |  | 2.82 | 2.82
1.2.1.2 | S2 |  | 1 | 1.05 |  | 1.15 |  | 1.25 |  | 1.51 | 1.51
1.2.1.3 | S3 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 1.62 |  | 1.46 | 1.46
1.2.1.4 | S4 |  | 1 | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.3 |  | 1.64 | 1.64
1.2.1.5 | S5 |  | 1 | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.5 |  | 1.9 | 1.9
1.2.1.6 | S6 |  | 1 | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.56 |  | 1.97 | 1.97
1.2.1.7 | S7 |  | 1 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.7 |  | 2.65 | 2.65
1.2.1.8 | S8 |  | 1 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.7 |  | 2.65 | 2.65
1.2.1.9 | S9 |  | 1 | 1.05 |  | 1.15 |  | 1.4 |  | 1.9264 | 1.93
1.2.1.10 | S10 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1.44 | 1.44
1.2.1.11 | S11 |  | 1 | 0.8 |  | 0.9 |  | 1.67 |  | 1.2024 | 1.2
1.2.1.12 | S12=S13 |  | 2 | 1.85 |  | 1.9 |  | 1.7 |  | 11.951 | 11.95
1.2.1.13 | S14 |  | 1 | 1.25 |  | 1.35 |  | 1.4 |  | 2.3625 | 2.36
1.2.1.14 | S15 |  | 1 | 1.85 |  | 1.9 |  | 1.5 |  | 5.2725 | 5.27
1.2.1.15 | S16 |  | 1 | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.57 |  | 1.986 | 1.99
1.2.1.16 | S17 |  | 1 | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.65 |  | 2.0872 | 2.09
1.2.1.17 | S18 |  | 1 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.5 |  | 2.34 | 2.34
1.2.1.18 | S19 |  | 1 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.7 |  | 2.652 | 2.65
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 31.36 | M2
1.2.2.1 | S1=S14 |  | 2 | 1.25 |  | 1.35 |  |  |  | 3.375
1.2.2.2 | S2=S4=S9 |  | 3 | 1.05 |  | 1.15 |  |  |  | 3.6225
1.2.2.3 | S3=S10 |  | 2 | 0.9 |  | 1 |  |  |  | 1.8
1.2.2.4 | S5=S6=S16=S17 |  | 4 | 1.1 |  | 1.15 |  |  |  | 5.06
1.2.2.5 | S7=S8=S18=S19 |  | 4 | 1.2 |  | 1.3 |  |  |  | 6.24
1.2.2.6 | S11 |  | 1 | 0.8 |  | 0.9 |  |  |  | 0.72
1.2.2.7 | S12=S13=S15 |  | 3 | 1.85 |  | 1.9 |  |  |  | 10.545
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 31.36 | M2
1.2.3.1 | S1=S14 |  | 2 | 1.25 |  | 1.35 |  |  |  | 3.375
1.2.3.2 | S2=S4=S9 |  | 3 | 1.05 |  | 1.15 |  |  |  | 3.6225
1.2.3.3 | S3=S10 |  | 2 | 0.9 |  | 1 |  |  |  | 1.8
1.2.3.4 | S5=S6=S16=S17 |  | 4 | 1.1 |  | 1.15 |  |  |  | 5.06
1.2.3.5 | S7=S8=S18=S19 |  | 4 | 1.2 |  | 1.3 |  |  |  | 6.24
1.2.3.6 | S11 |  | 1 | 0.8 |  | 0.9 |  |  |  | 0.72
1.2.3.7 | S12=S13=S15 |  | 3 | 1.85 |  | 1.9 |  |  |  | 10.545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 32.47 | M2
1.2.4.1 | Sapatas |  | 1 | 32.47 | [5 empty] | 32.47 | 32.47
1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 72.14 | M2
1.2.5.1 | Vigas baldrames |  | 1 | 72.14 | [5 empty] | 72.14 | 72.14
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 21.2 | KG
1.2.6.1 | Sapatas |  | 1 | 21.2 | [5 empty] | 21.2 | 21.2
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 0.4 | KG
1.2.7.1 | Vigas baldrames |  | 1 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.4
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 101.3 | KG
1.2.8.1 | Sapatas |  | 1 | 101.3 | [5 empty] | 101.3 | 101.3
1.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 213 | KG
1.2.9.1 | Sapatas |  | 1 | 213 | [5 empty] | 213 | 213
1.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | vide projeto estrutural | [9 empty] | 11.19 | M3
1.2.10.1 | Sapatas |  | 1 | 6.75 | [5 empty] | 6.75 | 6.75
1.2.10.2 | Vigas baldrames |  | 1 | 4.44 | [5 empty] | 4.44 | 4.44
1.2.11 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | altura 50 cm | [9 empty] | 7.79 | M3
1.2.11.1 | VB1 |  | 1 | 4.28 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.428 | 0.43
1.2.11.2 | VB2 |  | 1 | 6.4 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.64 | 0.64
1.2.11.3 | VB3 |  | 1 | 3.6 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.36 | 0.36
1.2.11.4 | VB4 |  | 1 | 5.85 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.585 | 0.59
1.2.11.5 | VB5 |  | 1 | 7.38 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.738 | 0.74
1.2.11.6 | VB6 |  | 1 | 2.2 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.22 | 0.22
1.2.11.7 | VB7 |  | 1 | 5.8 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.58 | 0.58
1.2.11.8 | VB8 |  | 1 | 3.6 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.36 | 0.36
1.2.11.9 | VB9 |  | 1 | 2.51 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.251 | 0.25
1.2.11.10 | VB10 |  | 1 | 2.45 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.245 | 0.25
1.2.11.11 | VB11 |  | 1 | 2.7 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.27 | 0.27
1.2.11.12 | VB12 |  | 1 | 2.45 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.245 | 0.25
1.2.11.13 | VB13 |  | 1 | 1.35 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.135 | 0.14
1.2.11.14 | VB14 |  | 1 | 9.27 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.927 | 0.93
1.2.11.15 | VB15 |  | 1 | 8.59 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.859 | 0.86
1.2.11.16 | VB16 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.445 | 0.45
1.2.11.17 | VB17 |  | 1 | 4.66 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.466 | 0.47
1.2.12 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | altura 50 cm | [9 empty] | 42.52 | M3
1.2.12.1 | S1 |  |  | 2.51 | [5 empty] | 2.51 | 2.51
1.2.12.2 | S2 |  |  | 1.27 | [5 empty] | 1.27 | 1.27
1.2.12.3 | S3 |  |  | 1.27 | [5 empty] | 1.27 | 1.27
1.2.12.4 | S4 |  |  | 1.33 | [5 empty] | 1.33 | 1.33
1.2.12.5 | S5 |  |  | 1.62 | [5 empty] | 1.62 | 1.62
1.2.12.6 | S6 |  |  | 1.69 | [5 empty] | 1.69 | 1.69
1.2.12.7 | S7 |  |  | 2.35 | [5 empty] | 2.35 | 2.35
1.2.12.8 | S8 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2.4 | 2.4
1.2.12.9 | S9 |  |  | 1.44 | [5 empty] | 1.44 | 1.44
1.2.12.10 | S10 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 | 1.25
1.2.12.11 | S11 |  |  | 1.04 | [5 empty] | 1.04 | 1.04
1.2.12.12 | S12 |  |  | 5.03 | [5 empty] | 5.03 | 5.03
1.2.12.13 | S13 |  |  | 5.03 | [5 empty] | 5.03 | 5.03
1.2.12.14 | S14 |  |  | 20.6 | [5 empty] | 2.06 | 2.06
1.2.12.15 | S15 |  |  | 4.32 | [5 empty] | 4.32 | 4.32
1.2.12.16 | S16 |  |  | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 1.7
1.2.12.17 | S17 |  |  | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | 1.8
1.2.12.18 | S18 |  |  | 2.04 | [5 empty] | 2.04 | 2.04
1.2.12.19 | S19 |  |  | 2.37 | [5 empty] | 2.37 | 2.37
" "