## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: |  |  | Proprietário:
SUBESTAÇÃO AÉREA EDUCAÇÃO |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
Local: |  |  | Data
Sousa - PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR C/ BDI | % |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
[5 empty] | 1ªQuinz. | 2ªQuinz. | 1ªQuinz. | 2ªQuinz. | 1ªQuinz. | 2ªQuinz.
1.0 | SUBESTAÇÃO ESCOLAS | 334791.17 | 100% | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  |  |  | R$ | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045
TOTAL GERAL COM BDI |  | 334791.17 | 100% | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  |  | Total | R$ | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045 | 27888.1045
|  |  | Tot. Acum. | R$ | 27888.1045 | 55776.2089 | 83664.3134 | 111552.4178 | 139440.5223 | 167328.6268
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR C/ BDI | % |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
[5 empty] | 1ªQuinz. | 2ªQuinz. | 1ªQuinz. | 2ªQuinz. | 1ªQuinz. | 2ªQuinz.
1.0 | SUBESTAÇÃO ESCOLAS | 334791.17 | 100% | % | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  |  | R$ | 27888.1045 | 27888.1045 | 27921.5836 | 27921.5836 | 27921.5836 | 27921.5836
TOTAL GERAL COM BDI |  | 334791.17 | 100% | % | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  | Total | R$ | 27888.1045 | 27888.1045 | 27921.5836 | 27921.5836 | 27921.5836 | 27921.5836
|  |  | Tot. Acum. | R$ | 195216.7312 | 223104.8357 | 251026.4193 | 278948.0028 | 306869.5864 | 334791.17

## Orçamento Sintético
| Obra: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| SUBESTAÇÃO AÉREA EDUCAÇÃO | Proprietário: Prefeitura Municipal de Sousa |  |  | Referências: SINAPI-PB - 03/2023 |  | Valor da Obra (R$) |  | Revisão: R1
| Local: | Responsável Técnico: |  |  | ORSE-SE - 02/2023
| Sousa - PB | Beethoven Nóbrega de Assis |  |  | SEINFRA-CE V.027.1 |  | 334791.17
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | %
1.0 | SUBESTAÇÃO ESCOLAS | [6 empty] | 273209.73 | 334791.17
1.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1.1 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | und | 5 | 27338.21 | 33500.2425 | C4940 | SEINFRA | 136691.05 | 167501.21
1.1.2 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento e instalação | und | 5 | 1687.94 | 2068.4017 | 0001 | proprio | 8439.7 | 10342.01
1.1.3 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm | und | 10 | 203.59 | 249.4792 | 2862 | ORSE | 2035.9 | 2494.79
1.1.4 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN) | und | 5 | 206.58 | 253.1431 | 102110 | SINAPI | 1032.9 | 1265.72
1.1.5 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG (KG) | kg | 50 | 52.94 | 64.8727 | 25003 | SINAPI | 2647 | 3243.63
1.1.6 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN) | und | 150 | 1.57 | 1.9239 | 379 | SINAPI | 235.5 | 288.58
1.1.7 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | und | 50 | 8.19 | 10.036 | 10907 | ORSE | 409.5 | 501.8
1.1.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 150 | 57.77 | 70.7914 | 96977 | SINAPI | 8665.5 | 10618.7
1.1.9 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV, PORCELANA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | und | 15 | 21.32 | 26.1255 | 101546 | SINAPI | 319.8 | 391.88
1.1.10 | PINO DE AÇO 16MM(5/8) PARA ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15 | 25.33 | 31.0394 | 1060339 | CAERN | 379.95 | 465.59
1.1.11 | Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv | und | 15 | 87.08 | 106.7078 | 3775 | ORSE | 1306.2 | 1600.62
1.1.12 | MANILHA SAPATILHA PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15 | 21.15 | 25.9172 | 4136 | ORSE | 317.25 | 388.76
1.1.13 | PORCA OLHAL DE AÇO PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15 | 23.07 | 28.27 | 2934 | ORSE | 346.05 | 424.05
1.1.14 | GANCHO DE SUSPENSÃO PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15 | 15.73 | 19.2755 | 4135 | ORSE | 235.95 | 289.13
1.1.15 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) (CENTO) Grupo: MATERIAL | cento | 0.15 | 53.5 | 65.5589 | 14147 | SINAPI | 8.03 | 9.83
1.1.16 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN) | und | 25 | 35.13 | 43.0483 | 11790 | SINAPI | 878.25 | 1076.21
1.1.17 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN) | und | 10 | 19.97 | 24.4712 | 439 | SINAPI | 199.7 | 244.71
1.1.18 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" | m | 30 | 70.46 | 86.3417 | C1182 | SEINFRA | 2113.8 | 2590.25
1.1.19 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") (UN) | und | 5 | 101.97 | 124.954 | 2620 | SINAPI | 509.85 | 624.77
1.1.20 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") (UN) | und | 10 | 19.29 | 23.638 | 2642 | SINAPI | 192.9 | 236.38
1.2 | BAIXA TENSÃO
1.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 475 | 36.09 | 44.2247 | 92986 | SINAPI | 17142.75 | 21006.73
1.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | m | 625 | 73.08 | 89.5522 | 92990 | SINAPI | 45675 | 55970.15
1.2.3 | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cmAF_12/2021 (M) | und | 5 | 2013.4 | 2467.2204 | 10311 | ORSE | 10067 | 12336.1
1.2.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | und | 10 | 370.62 | 454.1577 | 7875 | ORSE | 3706.2 | 4541.58
1.2.5 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | und | 90 | 7.83 | 9.5949 | 7929 | ORSE | 704.7 | 863.54
1.2.6 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | und | 60 | 4.25 | 5.208 | 7928 | ORSE | 255 | 312.48
1.2.7 | Arruela de alumínio p/ eletroduto d=4" | und | 10 | 7.87 | 9.6439 | 11765 | ORSE | 78.7 | 96.44
1.2.8 | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=4" | und | 10 | 13.95 | 17.0943 | 11766 | ORSE | 139.5 | 170.94
1.2.9 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | und | 5 | 40.48 | 49.6042 | 3998 | ORSE | 202.4 | 248.02
1.2.10 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1?), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 10 | 15.16 | 18.5771 | 91919 | SINAPI | 151.6 | 185.77
1.2.11 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | und | 50 | 15.64 | 19.1653 | 354 | ORSE | 782 | 958.26
1.2.12 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | m | 50 | 5.2 | 6.3721 | 3999 | ORSE | 260 | 318.6
1.2.13 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | und | 5 | 12.6 | 15.44 | 4015 | ORSE | 63 | 77.2
1.2.14 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | und | 20 | 9.9 | 12.1315 | 4014 | ORSE | 198 | 242.63
1.2.15 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg | 7.5 | 26.37 | 32.3138 | 9824 | ORSE | 197.78 | 242.35
1.2.16 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | und | 30 | 2.42 | 2.9655 | 10090 | ORSE | 72.6 | 88.96
1.2.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | m | 15 | 44.94 | 55.0695 | 93011 | SINAPI | 674.1 | 826.04
1.2.18 | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 5 | 56.51 | 69.2474 | 89527 | SINAPI | 282.55 | 346.24
1.2.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN) | und | 10 | 20.88 | 25.5864 | 93016 | SINAPI | 208.8 | 255.86
1.2.20 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM (UN) | und | 240 | 2.16 | 2.6469 | 4358 | SINAPI | 518.4 | 635.25
1.2.21 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UN) | und | 240 | 0.32 | 0.39213 | 39997 | SINAPI | 76.8 | 94.11
1.2.22 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO (UN) | und | 300 | 1 | 1.2254 | 39207 | SINAPI | 300 | 367.62
1.2.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) | und | 20 | 5.59 | 6.85 | 91880 | SINAPI | 111.8 | 137
1.2.24 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM (UN) | und | 500 | 0.74 | 0.9068 | 408 | SINAPI | 370 | 453.4
1.2.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | und | 15 | 135.84 | 166.4583 | 97886 | SINAPI | 2037.6 | 2496.88
1.3 | QGBT
1.3.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | und | 10 | 416.06 | 509.8399 | 97888 | SINAPI | 4160.6 | 5098.4
1.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 5 | 1251.17 | 1533.1837 | 101882 | SINAPI | 6255.85 | 7665.92
1.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 250 | 19.64 | 24.0669 | 97668 | SINAPI | 4910 | 6016.71
1.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 50 | 84.57 | 103.6321 | 101893 | SINAPI | 4228.5 | 5181.6
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E APROVAÇÃO DE PROJETO ENERGISA (SUBESTAÇÃO) | MÊS | 2 | 1206.86 | 1478.8862 | 2 | proprio | 2413.72 | 2957.77
Total | [7 empty] | 273209.73 | 334791.17
NOTA: |  |  | APROVAÇÃO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
c |  |  | ASSINATURA: __________________________________________________________ |  |  |  | Encargos Sociais: |  | 85.7%
NOME:
CARGO:
ELABORAÇÃO:
|  |  | ASSINATURA: __________________________________________________________ |  |  |  | BDI - Iluminação: |  | 22.54%
NOME:
CARGO:

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | SUBESTAÇÃO AÉREA EDUCAÇÃO |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
|  | Sousa - PB |  |  |  |  | Beethoven Nóbrega de Assis |  |  |  | Revisão | R1
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | SUBESTAÇÃO ESCOLAS
1.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1.1 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | [9 empty] | 5 | und
1.1.2 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento e instalação | [9 empty] | 5 | und
1.1.3 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm | [9 empty] | 10 | und
1.1.4 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN) | [9 empty] | 5 | und
1.1.5 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG (KG) | [9 empty] | 50 | kg
1.1.6 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN) | [9 empty] | 150 | und
1.1.7 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | [9 empty] | 50 | und
1.1.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [9 empty] | 150 | m
1.1.9 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV, PORCELANA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | [9 empty] | 15 | und
1.1.10 | PINO DE AÇO 16MM(5/8) PARA ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | 15 | und
1.1.11 | Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv | [9 empty] | 15 | und
1.1.12 | MANILHA SAPATILHA PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | 15 | und
1.1.13 | PORCA OLHAL DE AÇO PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | 15 | und
1.1.14 | GANCHO DE SUSPENSÃO PARA 5000KG (USO EM CABO DE 35MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | 15 | und
1.1.15 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) (CENTO) Grupo: MATERIAL | [9 empty] | 0.15 | cento
1.1.16 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN) | [9 empty] | 25 | und
1.1.17 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN) | [9 empty] | 10 | und
1.1.18 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" | [9 empty] | 30 | m
1.1.19 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") (UN) | [9 empty] | 5 | und
1.1.20 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") (UN) | [9 empty] | 10 | und
1.2 | BAIXA TENSÃO
1.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | 475 | m
1.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | [9 empty] | 625 | m
1.2.3 | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cmAF_12/2021 (M) | [9 empty] | 5 | und
1.2.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | [9 empty] | 10 | und
1.2.5 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | [9 empty] | 90 | und
1.2.6 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | [9 empty] | 60 | und
1.2.7 | Arruela de alumínio p/ eletroduto d=4" | [9 empty] | 10 | und
1.2.8 | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=4" | [9 empty] | 10 | und
1.2.9 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | [9 empty] | 5 | und
1.2.10 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1?), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | [9 empty] | 10 | und
1.2.11 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | [9 empty] | 50 | und
1.2.12 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | [9 empty] | 50 | m
1.2.13 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | [9 empty] | 5 | und
1.2.14 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | [9 empty] | 20 | und
1.2.15 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | [9 empty] | 7.5 | kg
1.2.16 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | [9 empty] | 30 | und
1.2.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | [9 empty] | 15 | m
1.2.18 | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | [9 empty] | 5 | und
1.2.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN) | [9 empty] | 10 | und
1.2.20 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM (UN) | [9 empty] | 240 | und
1.2.21 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UN) | [9 empty] | 240 | und
1.2.22 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO (UN) | [9 empty] | 300 | und
1.2.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) | [9 empty] | 20 | und
1.2.24 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM (UN) | [9 empty] | 500 | und
1.2.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [9 empty] | 15 | und
1.3 | QGBT
1.3.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | [9 empty] | 10 | und
1.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 5 | und
1.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [9 empty] | 250 | m
1.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 50 | und
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E APROVAÇÃO DE PROJETO ENERGISA (SUBESTAÇÃO) | [9 empty] | 2 | MÊS
NOTA: | [5 empty] | APROVAÇÃO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
*Valores de referência desonerados | [5 empty] | ASSINATURA: _________________________________________________________ |  |  |  | Encargos Sociais: |  | 85.69%
NOME:
[6 empty] | CARGO: |  |  |  | BDI: |  | 22.54%
ELABORAÇÃO:
ASSINATURA: _________________________________________________________
NOME:
CARGO:

## ENCARGOS SOCIAIS
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
OBRA: | SUBESTAÇÃO AÉREA EDUCAÇÃO
MUNICIPIO: | SOUSA - PB
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.3 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.78 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.64 | 10.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 50.51 | 20.28
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 0.5 | 0.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1 | 3.17
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 9.52 | 7.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49 | 3.41
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8.86 | 3.7
*GRUPO E
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.69 | 48.16

## BDI - iluminação
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Rua Cel. José Gomes de Sá, n° 27 – Centro
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
SUBESTAÇÃO AÉREA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: SOUSA/PB
LOCAL: Policlinica
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 5.29 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 1.01 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 8 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 5.15 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (variável até 5,00% conforme o município), FAZER NEGÓCIO (1,5%) e CPRB (4,5%). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 22.54% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOUSA - CASAS, ETC.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO